## REKAPUTALACIJA
4.7 POPIS MATERIALA
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSATALACIJE
1 | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
2 | ZASILNA RAZSVETLJAVA | 0
3 | RAZDELILNIKI | 0
4 | TELEFONIJA | 0
5 | JAVLJANJE POŽARA | 0
6 | OZVOČENJE | 0
7 | KONTROLA PRISTOPA | 0
8 | CCTV | 0
9 | STRELOVOD | 0
10 | POLNILNICA | 0
11 | CNS | 0
| SKUPAJ | 0

## 1_INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
INSTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
1. | Kablasti vodnik s PVC izolacijo in plaščem, položen na kabelske police ali distančnike ali uvlečen v cevi:
| NYM-J-3x1,5mm2 | m | 1100 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 350 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J-3x2,5mm2 | m | 2500 |  | 0
| NYY-J-5x6mm2 (klimati) | m | 50 |  | 0
| NYY-J-5x25mm2 (polnilnice) | m | 70 |  | 0
2 | Instalacijske samougasljive PVC cevi položene na distančnike - komplet z dozami:
| 13mm | m | 450 |  | 0
| 16mm | m | 650 |  | 0
| 23mm | m | 150 |  | 0
| 32mm | m | 150 |  | 0
3 | Podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom:
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 161 |  | 0
4 | Izdelava priključkov električnih aparatov
| – enofazni | kos | 30 |  | 0
| – trifazni | kos | 25 |  | 0
| –konvektorji | kos | 55 |  | 0
5 | Podometno stikalo 250V, 10A:
| navadno | kos | 143 |  | 0
| dvopolno | kos | 2 |  | 0
| menjalno | kos | 33 |  | 0
| križno | kos | 1 |  | 0
6 | IR senzor za montažo na strop, radij pokrivanja 10m | kos | 25 |  | 0
7 | Nadometni inštalacijski kanali NIK
| 100x60mm | m | 180 |  | 0
| 40x40mm | m | 50 |  | 0
8 | Doza za potencialno izenačevanje kovinskih mas:
| PI doza komplet z izdelavo prikljukov ozemljitvenih mas | kos | 6 |  | 0
| P/FY- 4mm2 | m | 180 |  | 0
| P/FY- 16mm2 | m | 50 |  | 0
9 | Konstrukcijsko železo in HOP profili | kg | 20 |  | 0
10 | Protipožarna masa | kg | 60 |  | 0
11 | Meritve elektro instalacij | kpl | 1 |  | 0
12 | Pregled obstoječih instalacij in demontaža poškodovane instalacije in odvoz odpadkov na deponijo (instalacije v kopalnici, kuhinji, klime mansarda, LAN omrežje, domofonija, zasilna razsvetljava, luči, vtičnice se demontira , razdelilnike . Po demontaži se ožičenje preveri ali je ustrezno in po potrebi kable ponovno potegne.) | ur | 150 |  | 0
13 | Drobni material | % | 2% |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## 3_ZASILNA RAZSVETLJAVA
3 | ZASILNA RAZSVETLJAVA
POZ. | OZNAKA | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | Z01 | Nadgradna/vgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, z LED svetlobnim virom, pripravni spoj, nastavljiva autonomija 1 h in 3 h . kot npr. Beghelli F65 LED AT OPTSE8LTO (19291), 7,5W/LED, IP65+ + 15036 LG VMESNIK | kos | 29 |  | 0
2 | Z07 | Nadgradna/vgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, z LED svetlobnim virom,trajnem spoj, nastavljiva autonomija 1 h in 3 h . kot npr.Beghelli F65 LED AT OPTSA8LTO (19294) + Piktogram/Ravno, 7,5W/LED, IP65 + 15036 LG VMESNIK | kos | 3 |  | 0
3 | Z08 | Nadgradna/vgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, z LED svetlobnim virom, trajni spoj, nastavljiva autonomija 1 h in 3 h . kot npr.Beghelli F65 LED AT OPTSA8LTO (19294) + Piktogram/Levo oz. Desno, 7,5W/LED, IP65 + 15036 LG VMESNIK | kos | 3 |  | 0
4 |  | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo LOGICA vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi. Povezava z osebnim računalnikom prek USB vhoda, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika. Kot npr. BEGHELLI 12100 LOGICA CENTRALA | kos | 1 |  | 0
5 |  | Piktogram ( Fotoluminiscenčni) | kos | 15 |  | 0
6 |  | Zagon in konfiguracija vizualizacije varnostne razsvetljave in navezava na obstoječi nadzorni sisem | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4_RAZDELILNIKI
4 | RAZDELILNIKI
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
Dobava in montaža
1 | RAZDELILNIK SB.PR1
| Omara Schrack CM 6x33TE dimenzije: ŠxVxG :( 750x1070x136) mm, podometne izvedbe, narejena iz pločevine, s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom | kos | 1 |  | 0
| -glavno stikalo |  |  |  | 0
| 3p,40A, 0-1 | kos | 1 |  | 0
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,10A | kos | 10 |  | 0
| 1p,C,16A | kos | 10 |  | 0
| 3p,C,16A | kos | 2 |  | 0
| 3p,C,25A | kos | 1 |  | 0
| KZS 10A, B, 30mA | kos | 2 |  | 0
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 3 |  | 0
| -enokanalna astro ura 1P, 16A | kos | 1 |  | 0
| -stikalo 1p, 16A 0-1-2 | kos | 2 |  | 0
-prenapetostna zaščita:
| PROTECT B2 | kos | 4 |  | 0
| -drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
2 | RAZDELILNIK SB.PR2-KUHINJA
| Zidna kovinska omara tip WSM z MP, 1V/IP66/V1200xŠ600xG300 tip : WSM1206300 nadometne izvedbe, narejena iz pločevine, s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom | kos | 1 |  | 0
-glavno stikalo
| 3p,40A, 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,10A | kos | 10 |  | 0
| 1p,C,16A | kos | 10 |  | 0
| 3p,C,16A | kos | 5 |  | 0
| 3p,C,25A | kos | 5 |  | 0
| KZS 32A, C, 30mA | kos | 1 |  | 0
| KZS 10A, B, 30mA | kos | 5 |  | 0
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 5 |  | 0
| -enokanalna astro ura 1P, 16A | kos | 1 |  | 0
| -stikalo 1p, 16A 0-1 | kos | 1 |  | 0
-prenapetostna zaščita:
| PROTECT B2 | kos | 4 |  | 0
| -drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | KPL | 1 |  | 0
3 | RAZDELILNIK SB.N
| -glavno stikalo |  |  |  | 0
| 3p,40A, 0-1 | kos | 1 |  | 0
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,10A | kos | 10 |  | 0
| 1p,C,16A | kos | 10 |  | 0
| 3p,C,16A | kos | 2 |  | 0
| 3p,C,25A | kos | 1 |  | 0
| KZS 10A, B, 30mA | kos | 2 |  | 0
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 3 |  | 0
-prenapetostna zaščita:
| PROTECT B2 | kos | 4 |  | 0
| -drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
4 | RAZDELILNIK SB.M
| Omara Schrack CM 6x33TE dimenzije: ŠxVxG :( 750x1070x136) mm, podometne izvedbe, narejena iz pločevine, s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom | kos | 1 |  | 0
| -glavno stikalo |  |  |  | 0
| 3p,40A, 0-1 | kos | 1 |  | 0
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,10A | kos | 10 |  | 0
| 1p,C,16A | kos | 10 |  | 0
| 3p,C,16A | kos | 2 |  | 0
| 3p,C,25A | kos | 2 |  | 0
| KZS 10A, B, 30mA | kos | 2 |  | 0
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 3 |  | 0
| -enokanalna astro ura 1P, 16A | kos | 1 |  | 0
| -stikalo 1p, 16A 0-1 | kos | 2 |  | 0
-prenapetostna zaščita:
| PROTECT B2 | kos | 4 |  | 0
| -drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
5 | STIKALNI TABLO
| -Stikalni tablo komplet z drobnim in veznim materialom in 8 stikali tip Gewiss | kpl | 1 |  | 0
| -stikala 1p,10A | kos | 8 |  | 0
| -drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve,oznake,… | kpl | 3 |  | 0
6 | Prireditvene omarice
| Dobava in montaža prireditvene omarice tip ROS 11/FI-12 , SEZ | kpl | 3 |  | 0
| -trifazna vtičnica 5P, 32 A, 400V | kos | 1 |  | 0
| -trifazna vtičnica 5P, 16 A, 400V | kos | 1 |  | 0
| -enofazna vtičnica 16 A, 230V | kos | 2 |  | 0
| 1p,B,16A | kos | 2 |  | 0
| 3p,C,16A | kos | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0

## 5_TELEFONIJA
5 | TELEFONIJA
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
Dobava in montaža
1 | Telefonsko-računalniška 2 portna mikrovtičnica (atestirana)
| - za podometno montažo, kompletno z dozo premera 60mm. | kos | 7 |  | 0
2 | Telefonsko-računalniška 1 portna mikrovtičnica (atestirana)
| - za podometno montažo, kompletno z dozo premera 60mm. | kos | 26 |  | 0
3 | Kabel UTP (Unshielded Twisted Pairs), kapacitete 4x2x0.51mm
(4x2x24 AWG), Category 6e, uvlečen v instalacijske cevi
| uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police | m | 1600 |  | 0
4 | Ozemljitevvozlišča z ozemljitvenim vodnikom uvlečenim v
instalacijsko cev:
| P/F-Y 16 mm2 | m | 30 |  | 0
5 | Instalacijska cev fi 16mm, komplet s razvodnicami in pritrdilnim materilom | m | 1600 |  | 0
6 | Negorljiva masa - kit, za protipožarno tesnenje prehodov
| protipožarno tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji | kg | 10 |  | 0
Dobava in montaža
KV-OMARA
7 | Zidna mrežna omara, mono, 18HE, 900x600x395 (VxŠxG), IP30 | kos | 1 |  | 0
| -temperaturni termostat digitalni | kos | 1 |  | 0
| -hladilna enota dva ventilatorja | kos | 1 |  | 0
| -1U 19" 8x 220V razdelilec | kos | 1 |  | 0
| -kovinska polica 19" 30kg | kos | 1 |  | 0
| -Stikalni paneli cat 6 24P UTP Brand-Rex | kos | 3 |  | 0
| -1HE 19" organizer vertikalni | kos | 2 |  | 0
| -Patch kabli 1 m | kos | 33 |  | 0
| SKUPAJ KV-OMARA | kpl | 1 |  | 0
8 | Prevezava optičnih kablov iz starega vozlišča na novo vozlišče | kpl | 1 |  | 0
9 | Preizkus, meritve, atesti in spuščanje naprave v delovanje | kpl | 1 |  | 0
10 | Drobni material | pš | 1% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6_JAVLJANJE POŽARA
6 | JAVLJANJE POŽARA
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
Dobava in montaža
1. Oprema požarnega javljanja
1 | DH-500 Vzorčna komora, z vgrajenim adresibilnim dimnim optičnim javljalnikom MI-PSE-S2 | kos | 3 |  | 0
2 | MORLEY 1 kanalni izhodni modul za montažo v zanko z ohišjem | kos | 3 |  | 0
3 | MORLEY 1 kanalni vhodni in izhodni modul za montažo v zanko z ohišjem | kos | 5 |  | 0
4 | Označevalna tablice za oznako javljalnika, … | kos | 11 |  | 0
5 | Drobni montažni nespecifizirani potrošni material | % | 2% |  | 0
6 | Skupaj oprema |  |  |  | 0
2. Inštalacije
7 | KabelJE-H(St)H 2x2x0.8 mm FE180/E30, s polaganjem in požarno odpornim pritrdilnim materialom ( sponke) | m | 50 |  | 0
8 | Kabel NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E30, ognjeodporen, s polaganjem in požarno odpornim pritrdilnim materialom ( sponke) | m | 20 |  | 0
9 | Zaščitna cev instalacijska PVC cev ɸ 16mm | m | 50 |  | 0
10 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 2% |  | 0
| Skupaj instalacije |  |  |  | 0
3. Storitve
11 | Montaža opreme na položene instalacije | kpl | 1 |  | 0
12 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
13 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in sistema za gašenje s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
14 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj storitev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 7 OZVOČENJE
7 | OZVOČENJE
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
1. | Centralna naprava ozvočenja SEA : | kpl | 1 |  | 0
- | Avdio mikserj SMC0468 | kos | 1
- | SDA2200- digit. Ojač. 2x100V/200W | kos | 2
- | Internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik | kos | 1
- | SVA1200 enota za predposneta avdio sporočila | kos | 1
- | SPU1200/K - enota za napajanje s timerjem za izklop programov v nadstropjih | kos | 1
- | 15HE/19" ohišje za vgradnjo avdio komponent | kos | 1
- | SNO133/A- mikrofon za obvestila, RJ-45 priklop | kos | 1
2. | Aktivni lokalni avdio vmesnik za priklop mikrofona, računalnika,mp-3 predvajalnika , komplet z vgradno dozo, napajanje iz naprave ozvočenja (SEA)- ZA JEDILNICO | kos | 1 |  | 0
3. | Zvočni viri
- | SNZ2110 Vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli RAL 9010 ali po RAL | kos | 14 |  | 0
- | PB730 nadometni zvočnik 30W/15W/100V-beli ( JEDILNICA) | kos | 6 |  | 0
- | SNZ1070 - nadometni zvočnik - mansarda 10/5W/100V- beli | kos | 7 |  | 0
- | LR100R lokalni regulator za dozo Fi 80 (JEDILNICA) | kos | 1 |  | 0
4. | Instalacije in instalacijska dela
- | Odklop obstoječih avdio linij in označevanje | kpl | 1 |  | 0
- | Instalacijski kabel PPL 2 x 1,5 mm2 cca | m | 300 |  | 0
- | Instalacijski kabel PPL 3 x 1,5 mm2 cca | m | 60 |  | 0
- | FTP Cat 6 kabel cca | m | 50 |  | 0
- | Izdelava instalacije nad spuščenim stropom, v instalac. ceveh, po instalacijskih policah | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelavo montažnih odprtin v stropu Fi 193 mm | kos | 27 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski materiali | kpl | 1 |  | 0
5. | Priklop , zagon in nastavitve opreme | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## 8 KONTROLA PRISTOPA
8 | KONTROLA PRISTOPA
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | TSTZ1W-2_Zone Wing krmilnik. Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišče. Nizka poraba električne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz. mobilnega omrežja ter razširitev spomina. | kos | 1 |  | 0
2 | STZ1D_Zone Door I/O naprava. Optimizirana enota pristopne točke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, čitalnikov, ključavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 čitalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. | kos | 2 |  | 0
3 | Elektro omarica za sistem KP velika Dimenzija 55 x 60 x 14 cm. | kos | 1 |  | 0
4 | Napajalnik TDR60-12VK | kos | 1 |  | 0
5 | Varovalka za Z1D | kos | 1 |  | 0
6 | Brezkontaktni čitalnik iCLASS+Indala SE RP 10 | kos | 2 |  | 0
7 | Kabel UTP (Unshielded Twisted Pairs), kapacitete 4x2x0.51mm | m | 50 |  | 0
8 | Kabel FTP CAT5e 4x2x0,24mm2; kabli položeni večji del po kabelskih policah, deloma pa v PVC inštalacijskih ceveh; s polaganjem | m | 50 |  | 0
9 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ( predinstalacija za kasnejšo montažo ) | m | 600 |  | 0
10 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material |  | 2% |  | 0
11 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
12 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
13 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 9 CCTV
9 | CCTV
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
1. | ADS-NVR8-1E/P 8 kanalni mrežni video snemalnik, vgrajen dual-core procesor in Linux operacijski sistem, snemanje do 5Mpix, do 8 IP kamer, max 80Mbps, H.264/MJPEG kompresija, HDMI/VGA video izhoda, 8 kanalni sinhroniziran pogled žive slike, vgrajeno 8-portno POE stikalo, pametno iskanje GRID, 3D inteligentno pozicioniranje z ADS PTZ kamero, podpora IP kamer, ONIF standard 2.3, 1x SATA III Port možnost vgradnje trdega diska do 6TB, 2x USB2.0, podpora P2P in dvosmerne komunikacije, QR koda, teža 0,8 kg. CENA NE VKLJUČUJE TRDEGA DISKA. | kos | 1 |  | 0
2. | RADHD4TB trdi disk kapacitete 4 Tbyte, vgrajen in konfiguriran | kos | 1 |  | 0
3. | ADS-MCAM-BVFA3E 3MPix PS CMOS, Full HD dome mrežna kamera, H.264 & MJPEG dual stream, maksimalno 20 slik/sek pri 3M (2048x1536) in 25/30 slik/sek pri 1080P (1920x1080), vgrajen objektiv z spremenljivo goriščno razdaljo 2.7mm-12mm, avto fokus, motoriziran objektiv, mesto za SD kartico do 128GB, minimalna osvetlitev 0.1Lux/ F1.4 barvno, 0Lux/ F1.4 IR vključen, črno belo, vgrajene LED diode za delovanje v temi do 30m, protivandalska zaščita IK10, IP67 vgrajen ICR, PoE(802.3af), IP66, teža 500 g., komplet z podnožjem in ogrevanim ohišjem. | kos | 2 |  | 0
4 | ADS-MCAM-DVFA3E 3MPix PS CMOS, Full HD dome mrežna kamera, H.264 & MJPEG dual stream, maksimalno 20 slik/sek pri 3M (2048x1536) in 25/30 slik/sek pri 1080P (1920x1080), vgrajen objektiv z spremenljivo goriščno razdaljo 2.7mm-12mm, avto fokus, motoriziran objektiv, mesto za SD kartico do 128GB, minimalna osvetlitev 0.1Lux/ F1.4 barvno, 0Lux/ F1.4 IR vključen, črno belo, vgrajene LED diode za delovanje v temi do 30m, protivandalska zaščita IK10, IP67 vgrajen ICR, napajanje DC12V, PoE(802.3af), IP66, teža 500 g. Podnožja za vgradnjo: ADS-ACC-PFA131, ADS-ACC-PFA123, ADS-ACC-PFA137, ADS-ACC-PFA152, ADS-ACC-PFB220W | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in polaganje FTP CAT6 kabla za priklop kamer na snemalnik | m | 130 |  | 0
6 | Montaža kamer in priključitev na snemalnik | kos | 9 |  | 0
7 | Parametriranje snemalnika, preizkus delovanja, izobraževanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 10_strelovod
15 | STRELOVOD
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
Dobava in montaža
1 | RF žica ø 8mm komplet z izolacijsko negorljivo cevjo, položena pod fasado | m | 90 |  | 0
2 | RF žica ø 8mm položena na strehi kot lovilec, komplet z držali | m | 130 |  | 0
3 | Spoji izvedeni z vijačem ali varjenjem na fasadi in strehi | kos | 30 |  | 0
4 | Merilni stiki - podometna omarica na fasadi | kos | 6 |  | 0
5 | Pocinkan železni valjanec FeZn 25x4 mm, položen vertikalno v steno (povezava med temeljnim ozemljilom in merilnim spojem) | m | 30 |  | 0
6 | Spoji izvedeni z vijačem ali varjenjem v zemlji | kos | 6 |  | 0
7 | Meritev ozemljitvene upornosti | kompl | 1 |  | 0
8 | Drobni material in nepredvidena dela | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## 11_polnilnica
11 | POLNILNICA
POZ. | OPIS |  |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | Polnilna Postaja za električna vozila Etrel G6 z naslednjimi lastnostmi: |  | kpl | 1 |  | 0
| Število polnilnih mest: | 2 vtičnici za hkratno polnjenje
| Tip vtičnice: | Eno- ali trifazna 7-polna vtičnica IEC 62196-2 Tip 2 Mode 3, z opcijskim zaklepom pokrova in LED signalizacijo
| Način polnjenja: | AC polnjenje eno- ali trifazno
| Izhodna moč: | Do 22 kW na vtičnico
| Izhodni tok: | Do 32 A na fazo
| Izhodna napetost: | 230 V enofazno ali 400 V trifazno
| Električna zaščita: | Pretokovna, diferenčna (RCD), prenapetostna (opcijsko) in programska zaščita (merjenje toka, nadzor kontaktorjev, itd.)
| Dimenzije napajalnih kablov: | Do 35 mm2
| Merjenje porabe: | Vgrajeni pametni števci za vsako vtičnico
| Komunikacija: | Ethernet (standardno) ali GSM (opcijsko)
| Identifikacija uporabnikov: | RFID identifikacija (13,56 MHz, podpira pametne kartice, skladne s standardi ISO/IEC 14443 A in ISO/IEC 15693)
| Uporabniški vmesnik: | LCD prikazovalnik na postaji
| Zaklepanje: | Robusten enotočkovni sistem zaklepanja z odpiranjem vrat na sprednji strani
| Ohišje: | Nerjavno jeklo, prašno barvano
| Montaža: | Sidro za vgradnjo v betonski temelj, dobavljeno skupaj s postajo
2 | Izkop in izvedba temelja polnilne postaje G6 po detajlu proizvajalca |  | kpl | 1 |  | 0
3 | stigmaflex fi 70mm |  | m | 8 |  | 0
4 | FG7OR 5x10mm2 |  | m | 15 |  | 0
5 | Valjanec FeZn 25x4mm2 |  | m | 30 |  | 0
6 | Izvedba meritev na kablih , izvedba meritev ozemljitvene upornosti. |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 12_CNS
12 | CNS
POZ. | OPIS |  | KOLIČINA | CENA/KOM | SKUPAJ
Dobava in montaža
1 | PC računalnik, Procesor I7, 16GB RAM, 2Tbyte disk z SCADA programska oprema | kpl | 1 |  | 0
2 | Storitve na nivoju - SCADA; izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovinene, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; integracija zasedenosti sob iz sistema kontrole pritopa za nasledje sklope: - toplotna podpostaja (1 kom) - klimatske naprave (2 kom ) - hladilni agregat (1kos) | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0