## Rekapitulacija
Investitor: | Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000 Ljubljana
Objekt: | Metelkova 8
Štev. proj.: | HC - 2018
Datum: | februar 2018
REKAPITULACIJA
Etapa 1
A. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
GOI DELA SKUPAJ brez DDV: |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## Rekapitulacija GO dela
Investitor: |  | Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000 Ljubljana
Objekt: |  | Metelkova 8
Štev. proj.: |  | HC - 2018
Datum: |  | februar 2018
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
-REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  |  | 0
II. | Rušitvena dela |  |  | 0
III. | Zemeljska dela |  |  | 0
IV. | Betonska dela |  |  | 0
V. | Zidarska dela |  |  | 0
VI. | Tesarska dela |  |  | 0
VII. | Fasada |  |  | 0
Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
VIII. | Krovska dela |  |  | 0
IX. | Ključavničarska dela |  |  | 0
X. | Montažna dela |  |  | 0
XI. | Vrata |  |  | 0
XII. | Okna |  |  | 0
XIII. | Podopolagalska |  |  | 0
XIV. | Keramičarska dela |  |  | 0
XVI. | Slikopleskarska |  |  | 0
Obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
Gradbena in obrtniška dela brez DDV skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## OPOMBE
UVODNE OPOMBE POPISA
Opis
Splošne opomba:
1) Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2) Pomembna opomba:
UVODNE OPOMBE POPISA
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat geomehanskim oziroma geološkim poročilom, študijo požarnega varstva, in ostalimi sestavinami PZI projekta.
V popis so vnešene le osnovne količine materiala in del. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
Ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin PZI projekta NI DOVOJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik GOI del v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja oziroma razpisovalca. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
V popisu GOI del je navedena tudi alineja, ki obravnava presežna, manjkajoča in dodatna dela. Ta dela so ocenjena v odstotkih celotne investicije posameznega segmenta gradnje. Pod presežna, manjkajoča in dodatna dela so smatrana vsa dela in količine materiala, ki niso zavedena v popisu ali niso posebej označena ali narisana v PZI projektu, kot tudi dela ali količine, ki se na gradbišču izkažejo kot nujno potrebna in jih projektant ni predvidel v PZI projektu ali popisu GOI del.
V nobenem primeru ne sme izvajalec ali investitor na lastno pest iz popisa odstraniti navedene alineje, oziroma v nasprotnem primeru, za takšno odločitev sam prevzema popolno odgovornost.
Upravičenost obračunavanja presežnih, manjkajočih ali dodatnih del lahko izvajalcu pisno potrdi le odgovorni projektant arhitekture (ali projektanti ostalih delov projekta) ali odgovorni nadzor. Izvajalec GOI del teh del ne sme obračunavati sam brez pisnega soglasja prej navedenih projektantov oziroma odgovornega nadzora.
Popolna in veljavna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro ter ostalo infrastrukturo,
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču,
- vertikalni in horizontalni transportni stroški v območju gradbišča in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin, odškodnin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona v času gradnje,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,
- vse stroške, ki nastajajo pri prečrpavanju talne in meteorne vode iz gradbene jame,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled,
- eventuelne stroške statičnih ali drugih preiskusov določenih gradbenih materialov ali konstrukcij,
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- zakoličba posameznih elementov objekta in zunanje ureditve z vsemi pomožnimi deli.
- izdelavo varnostnega načrta, vključno s stroški, ki nastanejo z nadzorom koordinatorja varstva pri delu
- izdelavo projektov betonov
- izdelavo opažnih načrtov (načrti lokacije posameznih opažnih plošč in slika tega na fasadi) za vidne betone, pri čemer je potrebno upoštevati smernice, ki so podane v PZI načrtu arhitekture. Vse načrte opaženja mora pisno potrediti odgovorni projektant arhitekture. Pisna potrditev je smatrana kot bistveni sestavni del dokumentacije za tehnični prevzem. Brez tega dokumenta je izvedba smatrana kot nepopolna.
- izdelavo ostalih vzorcev za posamezne gradbene materiale ali elemente stavbe (npr.: vzorce oken in steklenih sten)
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo izvedbenih (delavniških) načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- nadzor geodeta in geomehanika
Ostale opombe:
- Gradbena dela vključujejo tudi odstranitev obstoječih objektov. Izvajalec rušitvenih del je dolžan pred izdelavo ponudbe izvesti skrben ogled objekta, ki se ruši in ponudbo oddati skladno z opažanji na ogledu.
- Izvajalec je dolžan nenehno spremljati posedanje obstoječega in novega objekta. Na vsaj šest točk (vogali stavbe) objekta je potrebnmo vgraditi "reperje", katerih pomike mora v primernih časovnih intervalih spremljati odgovorni geodet. Posedki morajo biti vnešeni v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za vzorce po zahtevah projektanta arhitekture ali investitorja! Točno katere vzorce je potrebno izdelati se izvajalec dogovori pred izvedbo del!
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
- Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja (s tajfuni) konstrukcij, tlakov ali estrihov.
- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
- Izvajalec mora zagotoviti, da si gradbeno jamo ogleda odgovorni geolog oziroma geomehanik. Ta mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu, ne ustreza že izdelanem gomehanskemu poročilu, mora odgovorni geolog oziroma geomehanik to poročilo dopolniti. Glede na dopolnitve geomehanskega poročila je potrebno naknadno prilagoditi tudi ostale načrte, ki so sestavni deli tega projekta.
- Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta in geomehanika (geologa).
- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelata izključno avtorja zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje PGD in PZI projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in se sankcionira skladno z veljavno zakonodajo in sodno prakso.
- Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrte montaža in demontaže posameznih elementov, sklopov ali gradbenih materialov. Načrti morajo biti usklajeni z varnostnim načrtom.

## Pripravljalna dela
A. GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Organizacija gradbišča v skladu z Elaboratom VPD. Postavka vključuje zavarovanje gradbišča, ograje, preprečitev vstopa prahu in drugim motečih stvari iz gradbišča v objekt, označitev gradbišča, ureditev pisarne, sanitarij za delavce, najmanj 1 pisarna za vodstvo gradbišča, garderobni kontejnerji, vzpostavitev priključkov elektrike in vode, ureditev transportnih poti , gradbiščne deponije itd., vključno z tekočim vzdrževanjem, odstranitvijo po končanih delih ter vzpostavitvijo zemljišča v prvotno stanje
| Obračun po kompletno izvedeni organizaciji, za ves čas gradnje | kpl | 1 |  | 0
2. | Za vsak delovni dan mora izvajalec priskrbeti čisto mokro rjuho, katera je nameščena pred izhodom iz prostorov adaptacije.
| Upoštevati tri izhode. | kpl | 3 |  | 0
3. | Sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča ter finalno čiščenje po končanih delih in pred predajo naročniku | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## RUŠITVE
II. | Rušitvena dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
POTEK RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/08) med drugim predvideva tudi naslednje:
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišcu je v celoti odgovoren izvajalec.
Ce je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišcu in ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ga izvajalec lahko ponovno uporabi na istem gradbišcu ali na drugem gradbišcu.
Izvajalec mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišcu, vkljucno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Izvajalec mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi porocila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi iz 9. clena te uredbe in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo pokazati pristojnemu inšpektorju iz 15. clena te uredbe, ce ta to zahteva.
Gradbeni odpadki se morajo na gradbišcu zacasno skladišciti loceno po posameznih
vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in loceno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati.
Ce gradbenih odpadkov ni mogoce zacasno skladišciti na gradbišcu ali na obmocju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbene odpadke odlaga neposredno po nastanku v zabojnike, ki so namešceni na gradbišcu ali ob gradbišcu ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.
Ce pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoce prepreciti mešanja gradbenih
odpadkov, mora izvajalec zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki, ce je to tehnicno izvedljivo.
Izvajalec lahko zacasno skladišci gradbene odpadke na gradbišcu najvec do konca gradbenih del
Zacasno skladišcenje gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka lahko izvajalec zagotovi tudi na drugem gradbišcu, kjer je kot izvajalec odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za zacasno skladišcenje gradbenih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zacetkom
izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z narocilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z narocilom za obdelavo odpadkov.
Iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena kolicina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišca, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.
Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v kladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališcih, ali predpisom, ki s ureja sežiganje ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti izvajalec v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališcih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.
Izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidencni list in voditi evidenco o vrstah in kolicinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.
Izvajalec za celotno gradbišce lahko pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
Izvajalec mora za gradbene odpadke iz prejšnjega odstavka, za katere ni zagotovil oddaje v skladu s prejšnjim clenom, sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center.
Pri rušenje je potrebno omejiti prašanje okolice z sprotnim močenjem rušene konstrukcije!!
1. | Odstranjevanje keramičnih talnih oblog
V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - v skupnih sanitarijah v pritličju in nadstropju | m2 | 100 |  | 0
| - v sanitarijah sob v mansardi | m2 | 50 |  | 0
| - v kuhinji | m2 | 50 |  | 0
2. | Odstranjevanje keramičnih stenskih oblog
V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - v skupnih sanitarijah v pritličju in nadstropju | m2 | 300 |  | 0
| - v sanitarijah sob v mansardi | m2 | 150 |  | 0
| - v kuhinji | m2 | 150 |  | 0
3. | Odstranjevanje kompletne sestave tlaka do konstrukcijske plošče, vključno z estrihom in vsemi instalacijami v tlaku, debelina tlaka do 20cm.
V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - v skupnih sanitarijah v pritličju in nadstropju | m2 | 100 |  | 0
| - v sanitarijah sob v mansardi | m2 | 50 |  | 0
| - v kuhinji | m2 | 50 |  | 0
| - v hodniku pritličja | m2 | 20 |  | 0
| - v obstoječem prostoru za prtljago | m2 | 20 |  | 0
| - v mansardi | m2 | 350 |  | 0
| - v zimskem vrtu | m2 | 55 |  | 0
4. | Odstranjevanje pohištvene (vgradne in premične), sanitarne opreme ter predelnih sten
V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - v kopalnicah v pritličju, nadstropju in mansardi | kpl | 1 |  | 0
| - v vseh sobah mansarde | kpl | 1 |  | 0
| - v kuhinji | kpl | 1 |  | 0
5. | Rušenje obstoječih predelnih zidanih sten debeline do 20cm
| V ceni je potrebno upoštevati nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m3 | 5 |  | 0
6. | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva
Odstrani se krila in podboje / okvirje.
V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - notranja vrata velikosti do 3m2 | kos | 52 |  | 0
| - zunanja okna in vrata do 4m2 | kos | 2 |  | 0
| - notranja požarnoodporna vrata z obvestlobami in nadstevlobami | kos | 4 |  | 0
7. | odstranjevanje instalacijskih vodov in instalacijske opreme vključno z vsemi odklopi ali morebitnimi potrebnimi prevezavami:
| - previdna demontaža vseh svetilk s shranjevanjem na deponiji naročnika | kpl | 1 |  | 0
| - previdna demontaža požarne opreme s shranjevanjem na deponiji naročnika | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža notranjih in zunanjih hladilnih enot | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža radiatorjev z zakrivanjem priključkov (rezanje cevi, blindiranje, zidarska obdelava) | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža kompletne ogrevne instalacije | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža kompletne vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža kompletne elektro instalacije | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža kompletnega strelovoda | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža vseh instalacijskih stropnih in stenskih elementov: svetilke, zvočniki, javljalniki požara, anemostati, stikala, vtičnice, ... | kpl | 1 |  | 0
8. | Odstranitev spuščenega stropa v hodniku nadstropja
| - v hodniku nadstropje | m2 | 100 |  | 0
| - v hodniku pritličja | m2 | 100 |  | 0
9. | Rušitev kompletne mansarde objekta: - odstranitev kompletne sestave strehe objekta pod finalno kritino, od sekundarne kritine zgoraj do mavčnokartonske obloge spodaj, - odstranitev vseh predelnih sten, - odstranitev vseh oblog, lesenih in drugih, - odstranitev vseh instalacij, električnih in strojnih, - odstranitev vse opreme, - odstranitev vseh tlakov, talnih oblog, talnih sestavov, - odstranitev sanitarne opreme, - odstranitev keramičnih oblog, - odstranitev pohištvene opreme. Ostane: - lesena konstrukcija ostrešja, - zidane stene z AB vezmi, - zidani dimniki, - finalna kritina.
Površina strehe je 600m2. Tlorisna površina mansarde je 400m2.
| V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | kpl | 1 |  | 0
10. | Odstranjevanje kanalizacijskih cevi pod pritličjem
V ceni upoštevati izkop, odstranitev, vgradnjo nove cevi z vsemi stiki, zatesnitvami ipd, obbetoniranje, označitev, zasipavanje ter kompletno sanacijo talne sestave, vključno z hidroizolacijo estrihom itd. vse razen finalnega tlaka
| - površina predvidenega posega | m2 | 20 |  | 0
| - količina izkopa | m3 | 30 |  | 0
| - dolžina zamenjane kanalizacijske cevi | m1 | 10 |  | 0
| - izvedba novega AB jaška z vsemi obdelavami, pokrovom, itd | kpl | 1 |  | 0
11. | Odstranjevanje lesenih talnih oblog
V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - v pritličju v prostorih št. (skladno s PID dokumentacijo) 3,4,5,6,20,23,24,25,26,27 | m2 | 210 |  | 0
| - v mansardi v prostorih št. (skladno s PID dokumentacijo) 3,4,5,6,20,23,24,25,26,27 | m2 | 180 |  | 0
12. | Izvedba preboja za vrata v obstoječi opečni steni deb. do 45 cm. Končna čista dimenzija vrat 120/210 cm. Rušenje se izvede rezanjem z krožno žago z vodnim hlajnejem, z razrezom na kose ustrezne velikosti za odvoz. V ceni je potrebno upoštevati iznos ruševin iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo s plačilom vseh taks in pristojbin. Obračun po kompletu izvedenega preboja! | kpl | 2 |  | 0
13. | Rušenje obstoječih sten oz. izvedba prebojev v obstoječih opečni stenah različnih debelin. V ceni je potrebno upoštevati iznos ruševin iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo s plačilom vseh taks in pristojbin. Obračun po m3 rušenega materiala, vključno z ometi in ev. stenskimi oblogami. | m3 | 20 |  | 0
14. | Izvedba prebojev v obstoječih stenah - za potrebe instalacij, kompletno z odstranitvijo ruševin iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin ter začasnim podpiranjem sten in plošč. Preboji do premra 20cm se vrtajo
a. | *** stena debeline do 45 cm (opečna)
| - dim. 300/150 mm | kpl | 25 |  | 0
| - dim. 400/150 mm | kpl | 2 |  | 0
| - dim. 600/150 mm | kpl | 2 |  | 0
| - premera 150 mm | kpl | 25 |  | 0
b. | *** stena debeline do 45 cm (betonska)
| - dim. 300/150 mm | kpl | 25 |  | 0
| - dim. 400/150 mm | kpl | 2 |  | 0
| - dim. 600/150 mm | kpl | 2 |  | 0
| - premera 150 mm | kpl | 25 |  | 0
15. | Razna rušitvena dela. Obračun po stvarni porabi časa in normativih. Delo mora predhodno potrditi nadzornik.
| - KV delavec | ur | 200 |  | 0
| - PK delavec | ur | 200 |  | 0
16. | Odstranjevanje obstoječih stenskih oblog in ometov do zdrave podlage, velja za opečne in betonske stene. V ceni upoštevati štemanje, brušenje, odbijanje, dolblenje (strojno in ročno) ter druge potrebne načine odstranjevanja oblog. | m2 | 500 |  | 0
17. | Odstranjevanje votlih ometov z obstoječih stropov. V ceni upoštevati odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo. | m2 | 200 |  | 0
18. | Dolblenje AB plošče in sten zaradi izvedbe instalacij. Dimenzija utora cca 20cm x 5cm.
| Obračun po kompletu odstranjenega materiala z odvozom vseh ruševin na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin! | m1 | 100 |  | 0
19. | Kompletno rušenje notranjih predelnih sten. V ceni je potrebno upoštevati odklop vseh instalacij, zavarovanje okolice, nakladanje in odvoz ruševin, s sortiranjem ruševin. Tehnologija rušenja s hidravličnimi škarjami: rušenje brez vibracij, z odsesovanjem prahu in pršenjem vode.
Potrebno je previdno rušenje.
Vključno z odklopi strojnih in elektro instalacij, pred začetkom rušitvenih del.
| Obračun po kompletu porušenega interiera objekta, z odvozom vseh ruševin na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin! | kpl | 1 |  | 0
20. | Odstranitev obstoječih peskolovov in vseh meteornih povezav za odvajanje meteorne vode od obstoječega objekta.
| Obračun po kompletu odstranjenih oblog, z odvozom vseh ruševin na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin! | kpl | 1 |  | 0
21. | Odstranjevanje vertikalnih odtočnih cevi, z odvozom na stalno deponijo. | m1 | 50 |  | 0
22. | Odstranjevanje končnih LŽ odtočnih cevi višine 100 cm. Kompletno z odvozom na stalno deponijo. | m1 | 6 |  | 0
23. | Odstranjevanje balkonskih ograj, ograj v zunanji ureditvi ter ostalih kovinskih elementov zunanje ureditve. Kompletno z odvozom na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
24. | Odstranjevanje grafične opreme zunaj in znotraj | kpl | 1 |  | 0
25. | Odstranjevanje stenskih obrob, čelnih obrob in ostalih pločevinastih zaključkov na fasadi. Kompletno z odvozom na stalno deponijo. | m2 | 20 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA
III. | Zemeljska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opombe:
- Med izvajanjem zemeljskih del - izkopov naj bo zagotovljen geotehnični nadzor.
- Izkopi in zasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju.
- V popisu niso zajeta eventualna zemeljska dela in zaščite pri prestavitvah obstoječih instalacij!!
- V popisu niso zajeta eventualna opiranja gradbene jame napram sosednjim objektom, v primeru da se izkaže da je to potrebno!!
Izkop je na lokaciji potrebno prilagoditi na dejansko stanje zemljišča in upoštevati najbolj racionalen izkop z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev!!
PRI VSEH ODVOZIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PLAČILO VSEH TAKS IN PRISTOJBIN!!
1. | Strojni odkop zemlje v debelini cca 25cm, z deponiranjem na objektu za ponovno uporabo. | m3 | 10 |  | 0
2. | Ročni široki izkop terena v terenu III. kat., prodno peščena glina, z deponiranjem na objektu za ponovno uporabo. Izkopi do globine 2m. | m3 | 10 |  | 0
3. | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame ( +- 3 cm) do potrebne zbitosti. Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
4. | Zasip za objektom po končanih delih z materialom od izkopa, z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Obračun po m3 v utrjenem stanju. Zasip je potrebno skompromirati na minimalno 50MPa! | m3 | 10 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala za tampon pod utrjenimi zunanjimi površinami, nasip debeline 40cm, z razgrinjanjem, planiranjem (ravnost 20mm na letvi 4m) in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Nasip je potrebno skompromirati na 50MPa! | m3 | 10 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje nasipa ob fasadi objekta. Sestava Z1:
-prane savske krogle, vložene, kalibrirane od fi 6,4 do fi 10,0 cm, deb. 10 cm
| -pran prodec fi 3,2 – 6,4 cm , deb. 20 cm | m2 | 100 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## BETONSKA
IV. | Betonska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba:
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan izdelati projekt betona in ga posredovati v potrditev projektantu konstrukcij in nadzoru!
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega, podložnega betona C8/10, prereza 0,08 -0,12 m3/m2-m1. | m3 | 10 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4, XD1, PV-II, prereza nad 0,30 m3/m2-m1.
| - zunanje stene | m3 | 1 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4, XD1, PV-II, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2-m1.
| - zunanji jaški in kinete | m3 | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1.
| - AB stene | m3 | 1 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, X0, PV-1, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1.
| - preklade, nosilci | m3 | 1 |  | 0
| - AB slopi/stebri | m3 | 1 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, X0, PV-1, prereza do 0,04 m3/m2-m1. AB vezi, preklade ipd. | m3 | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 za zalivanje odprtin po končanih instalacijskih delih | m3 | 1 |  | 0
Armatura za objekt
8. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500 do fi 12 mm, v popisu upoštevana neto vgrajena količina | kg | 1000 |  | 0
9. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500 nad fi 12 mm, v popisu upoštevana neto vgrajena količina | kg | 1000 |  | 0
10. | Dobava, polaganje armaturnih mrež S500, v popisu upoštevana neto vgrajena količina | kg | 1000 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja sidrne armature za povezavo obstoječega in novega objekta, sidrne palice fi16, dolžine 80cm na razmaku 20cm. Sidra je potrebno vgraditi s pomočjo kemičnih sider kot npr.: Hilti HIT-HY 200-R ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja karbonskih vlaken za prenašanje strižnih napetosti v območju rezanja obstoječih parapetov, kjer po porušitvi odprtine niso zaključene s strižno armaturo. Izbran je SikaWrap – 230 C – 30 cm. Dolžina karbonskega traku je 130 cm (50+30+50cm) širina je 30 cm na razmiku 34,4 cm. | kos | 5 |  | 0
13. | Dodatek na zahtevno polaganje armature v obstoječem objektu ter navezovanje nove na staro armaturo | kpl | 1 |  | 0
14. | Dodatek na zahtevno vgradnjo betona (črpanje skozi okna) v obstoječem objektu | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
V. | Zidarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanih sten, v sestavi:
a. | Vertikalna izolacija sten do 30 cm nad terenom z varilnimi trakovi Fragmat Izotekt V4 in bitumenskim premazom, s predhodno izravnavo sten z fino cementno malto in s pripravo (čiščenjem) površine | m2 | 10 |  | 0
b. | - zaščita hidroizolacije: ekstrudirani polistiren plošče dim. 60/125 cm so točkovno prilepljene na beton s PUR lepilom ali lepilom na bazi hladne bit. paste. Plošče so vgrajene horizontalno s polovičnim zamikom vzdolžnih stranic., deb. 10 cm | m2 | 10 |  | 0
c. | -- Drenažno drsni sloj: čepasta folija in čepki obrnjenimi navzven, kot npr. Isostud, deb. 1 cm | m2 | 10 |  | 0
2. | Dobava materiala in pozidava sten z siporex zidaki, kompletno z upoštevanjem vsega dela in veznega materiala:
| - stene debeline 15 cm | m2 | 10 |  | 0
| - stene debeline 20 cm | m2 | 10 |  | 0
3. | Dobava in pozidava sten oz. zazidava odprtin z opečnim zidakom, z zidanjem v podaljšani malti 1:3:9. Obračun po m3 potrebne opeke, ne glede na debelino stene. Za debelino posamezne stene obvezno upoštevati načrt arhitekture!
| - zazidava odprtin, pozidava manjših sten | m3 | 10 |  | 0
4. | Izdelava strojnega ometa sten , kompletno z vgradnjo vogalnikov, pripravo podlage in nanos ometa:
-enoslojni industrijsko pripravljeni omet kot apneno gipsna maltna mešanica deb.15mm, izdelan skladno z ONORM B 2207-W1,W2)
-velikost zrn do 1mm, toplotna prevodnost 0,6W/mK, difuzija vodne pare cca. 10
| Omet na zidanih stenah/zazidavah v obstoječem delu | m2 | 100 |  | 0
3. | Dobava materiala in izvedba izravnave siporeks in opečnih sten, kompletno z vgradnjo vogalnikov, vsem delom in materialom. | m2 | 20 |  | 0
4. | Dobava in montaža montažne preklade v opečni steni, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
5. | Popravilo poškodovanih ometov v obstoječem objektu, kompletno z odstranitvijo starega, očiščenjem podlage, izdelava grobega in finega ometa, ter krpanje zida v primeru izpada večjega kosa zidaka, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo. Ocena | m2 | 100 |  | 0
6. | Zidarska obdelava prehodov skozi opečne stene, izdelava grobega in finega ometa, ter krpanje zida v primeru izpada večjega kosa zidaka, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo. | m2 | 10 |  | 0
7. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob vseh zidovih, v večjih prostorih pa je dilatacija izvedena na max. polja 25,0 m2 in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava mokrega prostora | m2 | 250 |  | 0
- elastični premaz na bazi cem.polimerizata, npr.: MAPEI-Mapegum WP ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca
- plavajoči mikroarmiran cementni estrih C16/20, Dmax.16-S2-XC1,debelina 5.0cm, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca
- ločilni sloj - PE ekspandirana folija ..... 2.0 cm
DL'nw = 18 dB, na stikih polaganje s preklopom širine 10 cm, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca
- zvočna izolacija po obodu nove plošče, d=3cm, h=14cm
- dvoslojna bitumenska hidroizolacija
- hladni bitumenski premaz
- obstenski trak pripadajoče višine
b. | Tla v prostorih | m2 | 460 |  | 0
- Podlaga: Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), v mokrih prostorih 1cm manj kot drugje , deb. 5,0-6,0 cm
- Ločilni sloj in zvočna izloacija: PE ekspandirana folija, DL'nw=18dB, npr.: Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno, deb.=1cm
- Toplotna izoolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno, deb. 3 cm
- Konstrukcija: AB etažna plošča - zajeta posebej
Obračun po m2 v kompletno opisani sestavi slojev, z upoštevanjem vseh preklopov!
8. | Izvedba brušenja obstoječega estriha in eventuelno popravilo estriha s šivanjem po odstranitvi finalnega tlaka. V ceni je potrebno upoštevati ves material in delo za kvalitetno izvedbo. Na novo se polaga keramika! | m2 | 400 |  | 0
9. | Dobava in montaža antivibracijskega podstavka pod klimatom in hladilnim agregatom, kot Regupol ali enakovredno | m2 | 8 |  | 0
10. | Dobava in polaganje extrudiranega polistirena različnih debelin, za preprečitev toplotnih mostov, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. | m3 | 1 |  | 0
11. | Izdelava prebojev in dolbljenj za potrebe instalacij, v opečni steni različnih debelin kompletno z iznosom ruševin iz objekta in odvozom v deponijo ter z zametavnajem po montaži instalacij | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava in vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. V ceni se upošteva inox stenska konzola globine 50cm z dvema sidroma za visoke obremenitve (kot npr.: konzola MGK MS150 z dvema sidroma Hilti HDA za visoke obremenitve) | kos | 20 |  | 0
13. | Dobava in vzidava raznih manjših tipskih omar za potrebe telekoma, elektrike.. v opečni zid, kompletno z vsemi spremnimi deli, vsem potrebnim vgradnim materialom. V ceni se upošteva inox podometna omarica dimenzije cca 60x60x25cm. | kos | 10 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja ločevalnega elementa med zelenico in pranim prodcem, sestava Z1, INOX pločevina L oblike 50/200/2mm, na betonskem temelju | m1 | 100 |  | 0
15. | Razna zidarska dela.
Obračun po stvarni porabi časa in normativih. Delo mora predhodno potrditi nadzornik.
| - KV delavec | ur | 200 |  | 0
| - PK delavec | ur | 200 |  | 0
16. | Vrtanje prebojev za cevne instalacije v AB plošči do fi200 | cm1 | 100 |  | 0
17. | Požarno tesnenje prebojev:
| - požarne kocke dodatno zatesnjene s požarnim kitom | kos | 10 |  | 0
| - kamena volna dodatno tesnjena s požarnim kitom, debeline 5cm, trak širine do 20cm | m1 | 100 |  | 0
18. | Dodatek za izdelavo hidroizolacije okoli PVC cevi premera fi50 do fi160 pri preboju cevi skozi horizontalno hidroizolacijo. Tesnenje s hladno modificirano bitumensko maso, ki je kompatibilna z osnovno hidroizolacijo. | kos | 15 |  | 0
19. | Izdelava novega kanalizacijskaga jaška dim. 80x80x100cm, betoniranje dna in sten z vodotesnim betonom, opaž, armatura , obdelava muld in priklopov ter smradotesni LTŽ pokrov 60/60cm, kompletno z okvirjem. | kos | 1 |  | 0
20. | Dolbljenje utorov v siporeks stene za potrebe instalacij, z zametavanjem po končani montaži instalacij, | m1 | 100 |  | 0
21. | Dolbljenje utorov v obstoječem tlaku obstoječega dela, za potrebe razvoda instalacij, z zabetoniranjem po končani montaži instalacij. Dolbljenje se izvede z rezanjem. | m1 | 100 |  | 0
22. | Dobava materiala in izvedba kitanja vseh stikov s trajnoelastičnimi kiti, UV odpornimi, kompletno z čiščenjem površin /stikov, vsem delom in potrebnim materialom. Ocena m1! | m1 | 100 |  | 0
23. | Dimenzijska ureditev vratnih odprtin na potrebno odprtino v zidani steni debeline do 50cm. V ceni je potrebno zajet obojestransko dozidavo, odbijanje obstoječe preklade, ali vgradnja novih opečnih montažnih preklad, vključno z izdelavo ležišča ter grobo in fino zidarsko obdelavo špalet. | kom | 57 |  | 0
24. | Dimenzijska ureditev okenskih odprtin na potrebno odprtino v zidani steni debeline do 50cm. V ceni je potrebno zajet obojestransko dozidavo, odbijanje obstoječe preklade, ali vgradnja novih opečnih montažnih preklad, vključno z izdelavo ležišča ter grobo in fino zidarsko obdelavo špalet. | kom | 60 |  | 0
25. | Izvedba zidarske ureditve stropa - zametavanje šlicev na stropu - od elektro in strojnih instalaterjev. | m2 | 100 |  | 0
26. | Dimenzijska ureditev prebojev na potrebno odprtino v zidani steni debeline do 50cm. V ceni je potrebno zajet obojestransko dozidavo, vgradnja novih opečnih montažnih preklad, vključno z izdelavo ležišča ter grobo in fino zidarsko obdelavo špalet. | kom | 100 |  | 0
27. | Obdelava okenskih špalet v zidani steni za potrebe RAL montaže in sicer izvedba dvojnih špalet širine 20cm z notranje in zunanje strani, vključno z AC malto | kom | 60 |  | 0
28. | Montaža, najem in odstranjevanje kondenzacijskih razvlaževalcev | kpl | 1 |  | 0
29. | Finalno čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog in vseh instalacijskih elementov (cevi, kabli,….). | kpl | 1 |  | 0
30. | Vzidavanje, zazidavanje, dolblenje ali kakršnokoli zidarsko delo, ki je potrebno za montažo oziroma vgradnjo sanitarnih elementov, skupaj z vsem potrebnim materialom in delom, kot npr. vzidovanje tuš kadi, priprava za montažo pultov, ipd. (Obračun po dejanskih stroških, skladno s podpisanimi režijskimi urami s strani glavnega nadzornika)
| - KV delavec | ur | 100 |  | 0
| - PK delavec | ur | 100 |  | 0
31. | Zametavanje utorov v opečnih stenah za potrebe podometne izvedbe ogrevnih cevi, Skupaj s finalno obdelavo zametanih utorov. | m1 | 100 |  | 0
32. | Zametavanje utorov v opečnih stenah za potrebe podometne izvedbe elektro instalacij. Skupaj s finalno obdelavo zametanih utorov. | m1 | 100 |  | 0
33. | Zidanje opečne stene debeline (DOZIDAVE):
| - 20cm | m2 | 10 |  | 0
| - 30cm | m2 | 10 |  | 0
| - 40cm | m2 | 10 |  | 0
| - 50cm | m2 | 10 |  | 0
34. | Hidroizolacijski premaz podzmenih delov betonske konstrukcije. Dvokomponentna, visoko prilagodljiva / prožna cementna malta za tesnjenje betonskih površin
| kot npr.: hidrostop premaz 2x | m2 | 10 |  | 0
35. | Izvedba obloge hodnika mansarde:
| - fasadne HPL plošče skladno z EN 438-6, type EDF na alu podkonstrukciji kot npr.: Fundermax, Max Exterior, F-Quality na alu podkonstrukciji modulo clip, v sklopu obloge so tudi vratica (20kos) za dostop do instalacij ter vrata (5kos )za dostop do nekaterih prostorov | m2 | 200 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## TESARSKA
VI. | Tesarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja, v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti preboje in utore v armiranobetonski konstrukciji. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno.
Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton se opaženje izvede po arhitekturni shemi opažnih plošč. Potrebno je opaženje iz povsem gladkih opažnih plošč ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaž. Smatrana je kvaliteta vidnih beton SB 3.
Distančniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga določi oziroma potrdi odgovorni projektant arhitekture. Tesnenje med opažnimi ploščami mora biti izvedeno tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnega mleka. Stiki med opažnimi ploščami so naknadno korigirani s finim dletom.
Odri do višine 2m na lesenih ali kovinskih kozah morajo biti upoštevani v enotnih cenah del.
1. | Dobava, montaža in demontaža opaža sten višine opiranja 3-6m. Opaž je dvostranski. Upoštevati opaž za vidni beton - stene se ne ometavajo, se samo gladijo in barvajo! | m2 | 10 |  | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža opaža sten višine opiranja 3-6m. Opaž je dvostranski za stene v zunanji ureditvi. Upoštevati opaž za vidni beton SB2. | m2 | 10 |  | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih temeljev sten zunanje ureditve. | m2 | 10 |  | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB preklad in nosilcev. | m2 | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov v AB stenah - opaž za vidni beton! | m2 | 5 |  | 0
6. | Dobava in montaža opaža, lesenih moralov, desk, ..., kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Zajet je les, po katerem se pojavi potreba v času gradnje in je nujno potreben za kvalitetno izvedbo objekta. | m3 | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnega odra višine do 10 m1. Kompletno z vsemi dostopi, varovanji in zaščito z juto. | m2 | 1000 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## FASADA
VII. | Fasada
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba čiščenja obstoječe fasade, odstranjevanje starega ometa, krpanje morebitnih večjih poškodb na fasadi. V ceni upoštevati tudi vse špalete oken in vrat, vso fasadno profilacijo (venec, vogalniki, medetažna profilacija,...) | m2 | 750 |  | 0
2. | Obnovitveno barvanje fasade 2x nanos sredstva za uničevanje plesni in alg 1x osnovni premaz Siliconeprimer, redčen z vodo v razmerju 1:1 1x finalni premaz v barvi obstoječe fasade, kot npr. mikroarmirana fasadna barva Revitalcolor silikon | m2 | 750 |  | 0
3. | Izvedba čiščenja obstoječe fasade pomožnega objekta, odstranjevanje starega ometa, krpanje morebitnih večjih poškodb na fasadi. V ceni upoštevati tudi vse špalete oken in vrat, vso fasadno profilacijo (venec, vogalniki, medetažna profilacija,...) | m2 | 300 |  | 0
4. | Dobava in izdelava fasadnih oblog, kompletno z upoštevanjem vseh potrebnih del, ves material, vse zaključke in obloge za kvalitetno izvedbo fasad. Upoštevati je potrebno detajle v načrtu arhitekture. Ponudba mora zajemati vsa potrebna dela in vse materiale, tudi tista, ki jih ni možno opisati in zajeti s popisom ali pa morda manjkajo, a so nujni z vidika kvalitetne izvedbe del.
Vsi deli fasade morajo odgovarjati evropskim standardom in drugim predpisom: EN 998-1, CE, ETA.
a. | Izvedba toplotno izolacijske fasade podzidka v sestavi : | m2 | 50 |  | 0
- sistemska topl.-izolacijska akril siloksan fasadna obloga, obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna. Izvajalec mora ponuditi sistem fasade v celoti, vsi materiali od istega proizvajalca, obvezna uporaba sistemskih sider, izolacijskih kap za sidra, vogalnikov, dilatacijskih trakov, zaključnih aluminijskih profilov, odkapnih profilov, profilov za spajanje fasade z okni in vrati, armirnih mrežic, predoblikovanih armirnih mrežic za vogale, špalete ipd., samolepilnih ekspanzijskih izolirnih trakov, itd., izvedba po navodilih proizvajalca sistema, sistem kot npr.: Fassa Bortolo, External thermal insulation composite system with rock wool, lepilo kot npr.: AL88, Fassa Bortolo, zaključni sloj RX 561 in FX 526
- sestava slojev sistema(od zunaj navznoter):
- finalni tankoslojni nanos- mozaični dekorativni omet , zrnavost površine po dogovoru s projektntom
- emulzija
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos,armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, deb. 0.2 cm
- Toplotna izolacija : ekstrudirani polistiren plošče dim. 60/125 cm , lepljeno in sidrano, deb. 18 cm
- lepilo, deb. 0.4 cm
b. | Izvedba toplotno izolacijske fasade v sestavi :
- sistemska topl.-izolacijska akril siloksan fasadna obloga, obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna. Izvajalec mora ponuditi sistem fasade v celoti, vsi materiali od istega proizvajalca, obvezna uporaba sistemskih sider, izolacijskih kap za sidra, vogalnikov, dilatacijskih trakov, zaključnih aluminijskih profilov, odkapnih profilov, profilov za spajanje fasade z okni in vrati, armirnih mrežic, predoblikovanih armirnih mrežic za vogale, špalete ipd., samolepilnih ekspanzijskih izolirnih trakov, itd., izvedba po navodilih proizvajalca sistema, sistem kot npr.: Fassa Bortolo, External thermal insulation composite system with rock wool, lepilo kot npr.: AL88, Fassa Bortolo, zaključni sloj RX 561 in FX 526
- sestava slojev sistema(od zunaj navznoter):
- finalni tankoslojni nanos-omet , zrnavost površine: finost zrnavosti po dogovoru z nadzorom, max 1mm! na predhodno pripravljenem vzorcu! Deb. 0.2 cm
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos,armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, deb. 0.2 cm
- toplotno-izolacijski sloj: Kamena volna SIST EN 12667, plošče dim.100/60cm [λD= max.0.039 W/(m.K)],plošče so lepljene in mehansko sidrane na steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema, skupne debeline 20,0cm
| - lepilo, deb. 0.4 cm | m2 | 200 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja vertikalnega dilatacijskega profila v fasadi, vključno z obdelavo samega profila s kitanjem, po detajlu proizvajalca vgrajenega fasadnega sistema. Stik med novim in obstoječim objektom. | m1 | 20 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja okenskih polic, izdelanih iz ALU barvane pločevine deb. 1,5mm, razvite širine 40-50cm, z stranskimi tehnično pravilno vgrajenimi PVC zaključki. Upoštevati ustrezno zidarsko obdelavo za izvedbo utorov, poglobitev ... Pod polico se vgradi OSB plošča, deb. 2-3cm. Montaža na PUR lepilo, lepljeno po celotni površini. | m1 | 110 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## KROVSKA
B. OBRTNIŠKA DELA
VIII. | Krovsko - kleparska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža pločevinaste obrobe venca strehe, izvedena iz Alu pločevine, debeline 0,7 mm, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in pritrdilnim materialom. Pločevina je r.š. 80 cm. Izvedba po detajlu 7, v sestavi:
-ALU pločevina 0,7mm, stikovanje z elastičnim hidroizolacijskim trakom kot npr.EGOFERM ali enakovredno
-plošča OSB-III , deb. 20mm, montirana na lesene letve 4/6cm, prirezane 2% v nalkonu
-podložna pločevina iz pocinkanega jekla 1mm
-montažni kotniki 80+80/50/5mm, pocinkani
a. | venec strehe na pomožnem objektu | m1 | 50 |  | 0
b. | zaključek na vrhu zidu okrog zemljišča | m1 | 100 |  | 0
2. | Dobava in montaža točkovnih kotličkov -iztoki za ravne strehe, z prirobnico za navaritev hidroizolacije, električnim ogrevanjem ter meržico za lovljenje listja | kos | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi okroglega preseka fi100mm iz Al eloksirane pločevine, s protikondenčno toplotno izolacijo Armaflex 15mm, komplet s pritrdilnim materialom | m1 | 20 |  | 0
4. | Dobava in montaža rezervnih prelivov, izdelano zvarjeno iz INOX pločevine, cev fi 80/500mm, s prirobnico za navaritev hidroizolacije. | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava in montaža obrob in zaključkov iz Alu tovarniško barvana ali tovarniško barvano vroče cinkano jeklo, deb.0,6mm, barva po izboru odg. proj. arhitekture, kompletno s potrebno podkonstrukcijo, vsem delom in pritrdilnim materialom.
| Tu je zajeta pločevina katera ni detaljno popisana, je pa nujno potrebna za kvalitetno izvedbo objekta! Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbeni dnevnik in priznanih s strani nadzornega organa! | m2 | 5 |  | 0
6. | Dobava materiala ter izvedba strehe v kompletno opisani sestavi, z upoštevanjem vseh preklopov, delom in materialom. Nujno upoštevati vsa tehnična navodila in priporočila proizvajalca sistema strehe, kot npr.: Tondach:
- Streha nad objektom S.1 - opečni bobrovec Tondach, 42°:
a. | Dobava in montaža paropropustne folije, Sd≤0,1 z lepljenimi stiki (zrakotesnost), prekrivanje po navodilih proizvajalca kritine, kot npr. Tondach Tuning | m2 | 600 |  | 0
b. | Dobava materiala in pokrivanje strehe z opečnimi strešniki. Barva opečna. Pritrjevanje z zaščito proti vetru, kot npr.: TONDACH® vetrne sponke, pritrdilni vijaki vključno s tesnilom. Kritina kot npr. Tondach, Bobrovec 19x40cm, gladek | m2 | 50 |  | 0
c. | Dobava in montaža tipske prezračevalne kovinske mrežice v kapu, tipski element Tondach | m1 | 100 |  | 0
d. | Dobava materiala in izvedba prebojev strehe za potrebe prezračevanja. TONDACH® rešitev opečnega odzračnika je sestavljena iz kompleta za odzračnik in vključuje: opečni odzračnik, strešnik za opečni odzračnik, fleksibilno priključno cev, tesnilno manšeto in tesnilno lepilo (Dense Glue Kleber) za varno namestitev na rezervno kritino. TONDACH® prezračevalni sistem je navzven optično usklajen in notranjost s priključki tehnično popolnoma povezana. | kos | 12 |  | 0
e. | Dobava materiala in polaganje kapnih obrob iz pločevine širine 80cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 100 |  | 0
f. | Dobava materiala in polaganje obrob iz pločevine širine 50cm okrog svetlobnikov. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 10 |  | 0
g. | Dobava materiala in polaganje obrob iz pločevine širine 50cm okrog dimnikov. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 20 |  | 0
h. | Dobava materiala in polaganje obrob iz pločevine širine 50cm okrog svetlobnika vzdolž slemena strehe. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 30 |  | 0
Tesarska dela za ostrešje
7. | Dobava in montaža oblane, osušene in impregnirane deske na čelni zaključek strehe | m1 | 100 |  | 0
8. | Dobava materiala in izvedba ter montaža obrob ob dimnikih in zračnikih nad streho iz Al eloksirane pločevine debeline 0,7mm. Obroba je sestavljena iz 2x stranske obrobe r.š. 33cm, z dvojnim pregibom, spodnje obrobe r.š.33cm, zgornje obrobe r.š. 50cm, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Preddela, pomožna dela, prenosi, transporti. | kos | 30 |  | 0
9. | Dobava in montaža zračnika s kapo, fi30mm, višine 120cm z obrobo Al pločevine v barvi kritine z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, prenosi in transporti. | kos | 10 |  | 0
10. | Dobava in montaža obrob in zaključkov iz Alu tovarniško barvana ali tovarniško barvano vroče cinkano jeklo, deb.0,6mm, barva po izboru odg. proj. arhitekture, kompletno s potrebno podkonstrukcijo, vsem delom in pritrdilnim materialom.
| Tu je zajeta pločevina katera ni detaljno popisana, je pa nujno potrebna za kvalitetno izvedbo objekta! Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbeni dnevnik in priznanih s strani nadzornega organa! | m2 | 7 |  | 0
11. | Dobava in montaža strešne kritine objekta (strešina osnovnega objekta), s trakovi iz polimerne folije za hidroizolacijo streh (Sarnafil TS 77-15) vključno s preizkusom vodotesnosti z vsem veznim in pritrdilnim materialom. V sestavi:
| Nosilna montažna betonska plošča, paro zaporni sloj, trda toplotna izolacija grafitni stiropor, EPS 100, deb. 16 cm, ločilni sloj (filc), strešna kritina . Cena po enoti za komplet kritina, ločilni sloj, toplotna izolacija, parna zapora z vsemi zaključki ob odtočnikih, stenah in tesnjenjem po detajlih in navodilih proizvajalca kritine. | m2 | 50 |  | 0
12. | Dobava in montaža strešne kritine objekta (atika), s trakovi iz polimerne folije za hidroizolacijo streh (Sarnafil TS 77-15) vključno s preizkusom vodotesnosti. Nujen je natančen izračun potrebnega števila pritrdilnih elementov glede na vetrovno cono po navodilih proizvajalca kritine. Trakovi se pritrdijo stransko, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom ter parno zaporo, s tesnjenjem po navodilih proizvajalca kritine. | m2 | 50 |  | 0
13. | Dobava in montaža odtočnih kotličkov fi 160 mm, s prirobnico (Geberit, Sikla, ipd,…). | kos | 4 |  | 0
14. | Dobava in montaža elementov za priključitev vertikal fi 160 mm- odtok iz strehe na peskolove, z vsem pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
15. | Izvedba prebojev na strehi 150mm x 150mm, z vsemi elementi za tesnenje strehe. | kos | 4 |  | 0
16. | Izvedba prebojev na strehi, z vsemi elementi za tesnenje strehe.
| 300mm x 300mm | kos | 1 |  | 0
| 400mm x 400mm | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža strešnih žlebov z vsem potrebnim pritrjevalnim materialom, r. širine 40 cm. | m1 | 40 |  | 0
18. | Zbiralni kotliček meteorne vode v žlebu s priključkom na odtočno cev. | kos | 4 |  | 0
19. | Dobava in montaža lovilnih mrežic v odtočnih kotličkih. | kos | 4 |  | 0
20. | Odtočna vert. cev za meteorno vodo fi 160 mm, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 40 |  | 0
21. | Nabava, izdelava, dobava in montaža obrobe stika streha-atika (obroba), z jekleno pocinkano in obarvano pločevino deb. 0,6 mm, razvite širine 50 cm, vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. RAL 9002 | m1 | 40 |  | 0
22. | Izvedba pločevinastih varnostnih odtokov - prelivov v atiki. Prelivi so dimenzij 200x100 mm. Izdelani iz enega kosa predhodno barvane pocinkane pločevine, barve RAL 9002, debeline 8/10, skupaj z zunanjo pločevinasto prirobnico 200mm x 200mm, kovičenjem, kovicami in tesenjem s trajnoelastičnim kitom. | kos | 4 |  | 0
23. | Sanacija dimnika na mestu luknjičave vrste opek. Sanacija se izvede s pločevino, ki se zareže v zgornjo vrsto opek, razvita širina 15cm | kos | 20 |  | 0
24. | Dobava materiala in izdelava replik svetlobnikov na strehi. Uporabi se ustrezno zaščiten macesnov les ter troslojno steklo, streha pločevinasta. | kos | 9 |  | 0
25. | Dobava materiala in izdelava replike večjega svetlobnika na strehi. Uporabi se ustrezno zaščiten macesnov les ter troslojno steklo, streha iz pohodnega stekla - večslojno steklo RX lamistep. Izdelati je potrebno loputo za dostop na streho zaradi čiščenja ter sidra za pripenjanje alpinistov. | kos | 1 |  | 0
26. | Dobava in izvedba replike svetlobnika na vrhu strehe. Izvedeno iz lesenih okvirjev in troslojnega stekla. Odpirajoči deli morajo imeti montirane ampule za odpiranje v primeru požara. | kos | 1 |  | 0
27. | Strešna okna Velux GGU 0066 FK08 dimenzije 66x140cm z vsem potrebnim materialom in delom za vgradnjo, izdelavo špalet, obrob, nosilnih elementov,... | kos | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA
IX. | Ključavničarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opombe:
- Vsi ključavničarski izdelki in deli konstrukcij so protikorozijsko zaščiteni z 1x miniziranjem in finalno pleskani po barvni študiji.
Vsi zvari morajo biti čisti in lepi.V tem primeru lahko ostanejo vidni,sicer pa morajo biti vsi spoji lepo in enakomerno zbrušeni.
1. | Izdelava, dobava in montaža raznih ključavničasrkih izdelkov iz jeklene pločevine ali profilov, antikorozijsko zaščiteno in finalno barvano, komplet z veznim materialom in delom. | kg | 100 |  | 0
2. | Zaključevanje hidroizolacije in njene zaščite z inox pločevino zarezano v betonsko steno ter tesnjeno s trajnoelastičnim PUR kitom | m1 | 10 |  | 0
3. | Dobava in montaža manjše kovinske konstrukcije (kotniki, ..) kateri niso detaljno zajeti pri posameznem načrtu, niti ni možno vse detaljno zrisati,
| se pa med gradnjo samo pojavi potreba po njihovi dobavi in montaži in so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo objekta! | kg | 10 |  | 0
4. | Peskanje, sanacija, vroče cinkanje in barvanje s prašno barvo balkonske ograje ter ponovna montaža. | kpl | 2 |  | 0
5. | Peskanje, sanacija, vroče cinkanje in barvanje s prašno barvo zaporniških okenskih rešetk ter ponovna montaža. | kpl | 24 |  | 0
6. | Peskanje, sanacija, vroče cinkanje in barvanje s prašno barvo vhodnih dvoriščnih vrat ter ponovna montaža. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## montažna dela - knauf
X. | Montažna dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA!
Mavčnokartonske stene morajo biti sestavljene iz mavčnokartonskih plošč enake kvalitete.
Izvedba sten, stropov, oblog po tehničnih listih sistema!
Opis izvedbe stikov montažnih in masivnih sten:
-predhodno se na mestu stika na ometan masivni zid prilepi samolepilni trak z gladko površino (npr.: embalažni trak). Mavčnokartonsko ploščo se privijači, stik zapolni s fugirno maso in njen stični rob učvrsti z bandažnim trakom – vendar le do roba plošče, ne preko stika! Po zagladitvi stika se pazljivo, tik ob plšči, odreže in odstrani vidni del samolepilnega traku na masivni steni.
- v vseh cenah upoštevati tudi izvedbo bandažiranja, 2x kitanja ter vgradnjo vseh vogalnikov
1. | Dobava materiala in izdelava pregradnih sten in oblog, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom in podkonstrukcijo:
a. | - predelna stena S1
| Mavčnokartonska pregradna stena d = 125 mm, dvojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, dvojni izolacijski sloj d = 75 mm, ocenjena zvočna izolirnost Rw = 68 dB Npr.: sistem Knauf W 115 | m2 | 10 |  | 0
b. | - predelna stena S1.1
| Mavčnokartonska pregradna stena d = 125 mm, dvojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, dvojni izolacijski sloj d = 75 mm npr.: sistem Knauf W 115. V ceni je potrebno upoštevati da so na eni strani MK plošče vlagoodbojne!! | m2 | 10 |  | 0
c. | - predelna stena S1.2
| Mavčnokartonska pregradna stena d = 125 mm, dvojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, dvojni izolacijski sloj d = 75 mm, npr.: sistem Knauf W 115. V ceni je potrebno upoštevati da so na obeh straneh MK plošče vlagoodbojne!! | m2 | 10 |  | 0
d. | - obloga S1.1 - obloga AB stene, hodnik
| Mavčnokartonska obloga AB stene - obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, lepljeno na podlago | m2 | 10 |  | 0
2. | Dobava in montaža revizijskih vratic v instacijske stene in obloge:
| 60x60 cm | kos | 5 |  | 0
3. | Dobava in montaža spuščenega stropa iz MK plošč, kompletno s podkonstrukcijo, v ceni upoštevati dva sloja MK plošč, vse potrebne zaključke, stike, dilatacije, zaključne profile, ves drobni material in delo. | m2 | 150 |  | 0
4. | Dobava in montaža vertikalne zapore kaskade, izdelane iz enonivojske kovinske tipske podkonstrukcije , kompeltno z oblogo iz mavčnokartonske plošče deb.12,5mm. Kompletno z vgradnjo vogalnikov in bandažiranjem. Obračun po m2 razvite površine. | m2 | 75 |  | 0
5. | Dobavo in montaža Axiom profila BP551411 G -(vector) končni profil pri mineralnem stropu v beli barvi( Global white). Profil je visok 55mm in kompletne širine 19mm. Pritrjevalje profila z tipskimi sponkami BPA339. Profili se povezujejo s tipskimi ravnim konektorjem BPA 338 G ali kotnikom BPA340 G. | m1 | 70 |  | 0
6. | Dobava in montaža linijske kaskade v širine 100mm za indirektno razsvetljavo z vertikalnim zaključkom višine 20mm na robu MK plošče izvesti zaključek z natičnim vogalnikom. | m1 | 200 |  | 0
7. | Streha:
Izvede se sloje od distančnikov navzdol in sicer:
- kamena volna med špirovci, deb.=30cm
- parna zapora
| - dvoslojna požarnoodporna MK obloga | m2 | 600 |  | 0
8. | Dobava in montaža ojačitev MK sten na mestih izrezov zaradi montaže vgradnih svetilk ali drugih vgradnih elementov. V ceni so upoštevane tudi morebitna dodatna vertikalna stojka MK stene.
Izvedba ojačitev mora biti skladna s tehničnimi navodili dobavitelja sistema montažne stene.
| Obračun po dolžinskem metru izreza širine do 15cm | m1 | 160 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## VRATA
XI. | Vrata
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse slepe podboje, zaključne letve, lesene podloŽke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje.
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano požarno in zvožno izolativnost!
Pri drsnih vratih je zaradi zagotavljanja zahtevane zvočne izolativnosti potrebno ob vodilih zgoraj namestiti "krtače".
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje. Potreben je priklop na el. napajanje ter priklop na obsoječi nadzorni sistem "Špica"
Sistemski ključ TITAN
Splošen opis, ki velja za vsa nova vrata
- debelina pločevine podboja min.1.50mm
- podboj vroče cinkan in prašno barvan
- debelina finalne HPL obloge vratnega krila 0,80mm
- polnilo vratnega krila Iverokal
- robni zaključek krila vrat po celotnem obodu vratnega krila iz masivnega lesa dimenzije minimalno 2.0cm x debelina krila.
Vsako vratno krilo mora biti opremljeno s kljuko za zapiranje vrat ter ključavnico s standradnim cilindrom (tudi drsna).
Povsod je predvidena uporaba sistemskega generalnega ključa, pri vseh vratih, tudi drsnih.
Vsa drsna avtomatska vrata naj bodo kvalitete kot npr.: GEZE ECdrive FR ali enakovredno drugega proizvajalca
Vodila drsnih neavtomatskih vrat naj bodo kvalitete GEZE Perlan 140 (nosilnost do 140kg) ali enakovredno drugega proizvajalca.
Tudi pri drsnih vratih je potrebno zagotoviti v posamezni postavki določeno zvočno izolativnost.
V kolikor zvočne izolativnosti izvajalec ne more doseči s standardnim okovjem in profilacijo, mora v ceni predvideti dvižno drsni sistem za drsna vrata.
1. | V1 - Enokrilna vrata
sv.mera: 100/210 cm(mera je fiksna), zid. Mera: 108/215 cm (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v opečni steni deb. do 45cm ali MK steni debeline 12,5cm.
- PODBOJ: barva RAL 9007
- KRILO: lesen okvir, finalno obdelan z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, kot npr.Abet laminati HPL, barvo potrdi arhitekt
- OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip kljuke potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, izvedba ključavnice s kontrolo pristopa v tehnologiji RFID, tesnilo, blaženje zapiranja, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti), mat inox kovinski ročaj 60cm nad tlakom, dolžina 60cm, obojestranska montaža, sistem generalnega ključa
- POŽARNE ZAHTEVE: EI30
- ZVOČNE ZAHTEVE: /
| - PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 30 |  | 0
2. | V2 - Enokrilna vrata
sv.mera: 100/210 cm(mera je fiksna), zid. Mera: 108/215 cm (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v opečni steni deb. do 45cm ali MK steni debeline 12,5cm.
- PODBOJ: barva RAL 9007
- KRILO: lesen okvir, finalno obdelan z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, kot npr.Abet laminati HPL, barvo potrdi arhitekt
- OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip kljuke potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, izvedba sistemske ključavnice, tesnilo, blaženje zapiranja, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti), sistem generalnega ključa
- ZVOČNE ZAHTEVE: /
| - PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 22 |  | 0
3. | V3 - Vhodna vrata
sv.mera: enaka obstoječim vratom
- PODBOJ: gorski macesen
- KRILO: gorski macesen, delno zastekljeno
- OPREMA: ključavnica, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, izvedba sistemske ključavnice, tesnilo, blaženje zapiranja, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti), sistem generalnega ključa.
- DODATNO: elektroprijemnik za ključavnico, vezava na požarno centralo, v primeru alarma se odklenejo, kontrola pristopa
- ZVOČNE ZAHTEVE: /
Specialna oprema:
Samozapiralo za enokrilna evakuacijska požarna vrata: samozapiralo: nastavljiva moč zapiranja, hitrost zapiranja, končni udarec pri zapiranju (zadnjih 10⁰), zapiralo je certificirano po standardu SIST EN 1154. Sistem nadzora evakuacijske poti: • Panik terminal (podometna ali nadometna izvedba) - panik tipka, simbol za evakuacijo in stikalo na cilinder za izbiro režima delovanja – stalno odprto, enkraten prehod, panik prehod. Napajanje 230V AC 25W • Panik elektroprijemnik GEZE tip 331: breznapetostno sproščen (fail safe), napajalna napetost 24VDC, kontakt zaprtosti vrat, kontakt tuljave, max. pred obremenitev 5000 N max. obremenitev 7500 N • Nasprotna ključavnica GEZE 807/10 • Tipka na ključ GEZE SCT 221 za avtoriziran prehod iz zunanje strani Na vratih mora biti vgrajena antipanik ključavnica in antipanik potisni drog, ki sta skladna s standardom SIST EN 1125.
| - PREKLADA: / | kos | 2 |  | 0
4. | V4 - Stranska fasadna vrata
sv.mera: enaka obstoječim vratom
- PODBOJ: gorski macesen
- KRILO: gorski macesen, delno zastekljeno
- OPREMA: ključavnica, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, izvedba sistemske ključavnice, tesnilo, blaženje zapiranja, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti), sistem generalnega ključa.
- DODATNO: elektroprijemnik za ključavnico, vezava na požarno centralo, v primeru alarma se odklenejo, kontrola pristopa
- ZVOČNE ZAHTEVE: /
| - PREKLADA: / | kos | 2 |  | 0
5. | V5 - Drsna enokrilna avtomatska vrata, dim. 140/220 cm z nadsvetlobo
"Dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat na ubežni poti, moderna linearna drsna avtomatika, za uporabo na ubežnih poteh, tipski test TÜV po normi DIN 18650 in SIST EN 16005, z 2-motorno tehnologijo, za teže do 120kg na krilo, s samodejnim čiščenjem koles. Dimenzija pogona (višina x globina) : 140 x 220 mm Dimenzija prehoda: 140 x 220 mm Pogon/Tehnika: Zanesljiva funkcija za ubežne poti z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, ekstremno tih DC pogon, ekstremno gladko drsenje, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, popolnoma nova krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, zaradi tega optimalno udobje uporabe, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire. Krmilna naprava: Programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev: Avtomatsko (Poletje/Zima), Stalno odprto, Konec delavnika, Noč (zaklepanje kot opcija). Zaklepanje: Bistabilno elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja Proženje vrat zunaj: kontrola pristopa Proženje vrat znotraj: kombiniran senzor - radar in senzor prisotnosti V primeru požarnega alarma se vrata odprejo. Ob vratih se namesti tudi tipka NOT 320 za izhod v sili.
| V ceni upoštevati vso kompletno podkonstrukcijo za montažo vrat kot npr.: GEZE ECdrive FR | kos | 1 |  | 0
6. | V6 - Dvokrilna stalno odprta požarnoodporna vrata
SVETLA MERA: 250 / 280 (mera je fiksna) z ob in nadsvetlobo ZIDARSKA MERA: / PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z dvojno termopan zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: EW30C3, dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene KOT NPR.: Schueco ADS 80 FR 30
Specialna oprema:
Samozapiralo za dvokrilna požarna vrata: samozapiralo na aktivnem in pasivnem krilu, nastavljiva moč zapiranja, hitrost zapiranja, končni udarec pri zapiranju (zadnjih 10⁰), zapirala so certificirana po standardu SIST EN 1154. V sistem tračnice samozapirala sta vgrajena dva magneta za držanje vrat v odprti poziciji, kot odprtja je nastavljiv od ca. 80 - 120⁰, napajanje 24V DC 5W, sistem certificiran po standardu SIST EN 1155. V tračnico je vgrajen tudi sistem za usklajeno zapiranje aktivnega in pasivnega krila vrat, sistem je certificiran po standardu SIST EN 1158. Na aktivnem krilu mora biti vgrajena antipanik ključavnica in antipanik potisni drog, ki sta skladna s standardom SIST EN 1125.
| Kot npr.: samozapiralo GEZE TS 5000 E-ISM | kos | 5 |  | 0
7. | V7 - Enokrilna vrata
sv.mera: 90/210 cm(mera je fiksna), zid. Mera: 98/215 cm (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v opečni steni deb. do 45cm ali MK steni debeline 12,5cm.
- PODBOJ: barva RAL 9007
- KRILO: lesen okvir, finalno obdelan z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, kot npr.Abet laminati HPL, barvo potrdi arhitekt
- OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip kljuke potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, izvedba sistemske ključavnice, tesnilo, blaženje zapiranja, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti), sistem generalnega ključa
- ZVOČNE ZAHTEVE: /
| - PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 10 |  | 0
8. | SALTO XS4 MINI - PAMETNA KLJUKA | kos | 32 |  | 0
9. | SALTO ProAccess SPACE - SPABASIC LICENCE | kos | 1 |  | 0
10. | SALTO ProAccess HOTEL ADD ON | kos | 1 |  | 0
11. | SALTO DESKTOP ENCODER USB | kos | 1 |  | 0
12. | SALTO PPD - NFC/RFID/EMERGENCY PROGRAMMING DEVICE | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## OKNA
XII. | Okna
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
ZUNANJA SENČILA:
Prašno barvana podometna ALU omarica za zunanje senčilo z nosilcem za fasado, toplotno izolirana. Senčila se montirajo na vseh oknih in balkonskih ali atrijskih vratih.
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej detajle 2, 3, 4.1, 4.2). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade.
1. | Dobava in montaža zunanjih senčil za okna dimenzije 100/100cm
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom.
| Senčilo na ročni pogon. | kos | 30 |  | 0
2. | Dobava in montaža zunanjih senčil za okna dimenzije 50/50cm
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom.
| Senčilo na ročni pogon. | kos | 20 |  | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih senčil za okna dimenzije 100/236cm
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom.
| Senčilo na ročni pogon. | kos | 20 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## PODOPOL
XIII. | PODOPOLAGALSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
"Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem estriha, z dopisanimi pripombami.Potrebno je narediti meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primorpedajni zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha"
1. | Dobava in polaganje antistatične epoksi preplastitve. Tlak mora biti antibakterijski in mora zagotavljati nedrsnost razreda R9. Upoštevati pripravo podlage. Barva po izboru arhitekta. Epoksi tlak je samorazlivni, z barvnim čipsom za dekorativnost in prijetnejši izgled. V ceni postavke upoštevati tudi izvedbo zaokrožnic na stiku tlaka in sten. | m2 | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## KERAMIKA
XIV.
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primorpedajni zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha
1. | Dobava in oblaganje tal in sten kopalnic s keramičnimi ploščicami I. kvalitete, lepljene na podlogo s kvalitetnim lepilom. Fuge med ploščicami so zapolnjene z vodonepropustno fugirno maso. Vključno s stičenjem.
Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s plastično zaključno letvijo, vsi horizontalni prehodi tal v stene se izvedejo s tipskimi keramičnimi letvicami
Vrsto in barvo ploščic določi arhitekt, nabavna cena 15,00€/m2l. Polaganje po vzorcu projektanta.V ceni predvideti uporabo fazonskih kosov na stiku tal s stenami in ob stiku z drugo vrsto tlakov. Obračun po m2 obloge.
a. | - tipske zaokrožnice in nizkostenske obrobe | m1 | 500 |  | 0
b. | - stenska keramika - v kopalnicah, format 100/50 | m2 | 450 |  | 0
c. | - talna keramika v kopalnicah, razred drsnosti R10, format 100/50 | m2 | 150 |  | 0
d. | - izvedba H.I. premaza tlaka in vertikalnega zaključka z Mapelastik ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca, vključno s robnim tesnilnim trakom Mapeband, 2x mrežica | m2 | 150 |  | 0
e. | - talna keramika v kuhinji, razred drsnosti R10, format 120/60 | m2 | 50 |  | 0
f. | - stenska keramika - v kuhinji, format 120/60 | m2 | 150 |  | 0
g. | - talna keramika v zimskem vrtu, razred drsnosti R10, format 120/60 | m2 | 55 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKA
XV.
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opis izvedbe stikov montažnih in masivnih sten
Stiki mavčnokartonskih in masivnih, klasično obdelanih površin (ometanih, betonskih...): Predhodno se na mestu stika na ometan masivni zid prilepi samolepilni trak z gladko površino (npr.: embalažni trak). Mavčnokartonsko ploščo se privijači, stik zapolni s fugirno maso in njen stični rob učvrsti z bandažnim trakom – vendar le do roba plošče, ne preko stika! Po zagladitvi stika se pazljivo, tik ob plošči, odreže in odstrani vidni del samolepilnega traku na masivni steni.
Podlaga za slikanje je lahko:
- mavčnokartonska plošča
- ometana stena
- obstoječa slikana stena, pri kateri je potrebno izpiranje obstoječe barve
- betonska stena
1. | Odstranitev obstoječe barve, izvedba akrilnega premaza, 2x kitanje in 2x barvanje stropa v apneni barvi | m2 | 1000 |  | 0
2. | Dvakratno slikanje sten z latex barvo za notranje površine v svetli barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: dvakratno kitanje, dvakratno brušenje, fina zagladitev standardne kvalitete Q2, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo, kontrolirana fuga, ki je naknadno kitana. V ceni upoštevati najmanj 5 različnih barvnih odtenkov skladno z barvno študijo v svetlih barvah. Vključno z vgradnjo vogalnih kotnikov | m2 | 1500 |  | 0
3. | Dvakratno slikanje stropov z disperzijsko barvo za notranje površine v svetli barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: dvakratno kitanje, dvakratno brušenje, fina zagladitev standardne kvalitete Q2, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo, kontrolirana fuga, ki je naknadno kitana. V ceni upoštevati najmanj 5 različnih barvnih odtenkov skladno z barvno študijo v svetlih barvah. | m2 | 1000 |  | 0
4. | Dobava materiala in izvedba premaza AB zunanjih sten. Premaz se izvede s SIKAGARD 703W | m2 | 100 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0