## REKAPITULACIJA
PONUDBENI PREDRAČUN
| Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
| Objekt: | VSTOPNI MOST Ljubljanski grad - SANACIJA
| Datum: | November 2023
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:
| Arhitektura |  | št.proj.: | 1099 |  |  | AMBIENT d.o.o., Ljubljana - Okt.2023
| Elaborat sanacije |  | št.proj.: | 288 |  |  | Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana - Maj 2019
| Električne instalacije in oprema |  | št.proj.: | ELD - 19-020-050 |  |  | ELDATA d.o.o. Ljubljana - Okt. 2023
Gradbeno dovoljenje: št. 351-727/64-071/PC z dne 31.07.1984
Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS št. 35102-0643/2014-101 z dne 06.03.2023
REKAPITULACIJA
A. | PRIPRAVLJALNO-ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
B. | SANACIJSKA DELA (Elaborat) |  |  |  |  | 0
C. | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
D. | ELEKTRO-INSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
E. | IZDELAVA PID |  |  |  |  | 0
F. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | DDV 22,00 % | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0
PONUDNIK:
| Datum: |  |  |  |  | Podpis:

## Pripravljalno-zaključna dela
| Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost (EUR)
A. | PRIPRAVLJALNO-ZAKLJUČNA DELA
1. | PRIPRAVLJALNO-ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Organizacija delovišča skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih: a. ograditev in označitev gradbišča s panoji in PVC mrežo, b. napisna tabla, c. gradbiščni priključek elektrike, d. gradbiščni priključek vode, e. grobo in fino tekoče čiščenje gradbišča in gradbiščnih poti v času gradnje in po zaključku del, f. dobava in postavitev kontejnerja za gradbišče. Pavšal. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Odstranitev obstoječe vegetacije na območju 2 m na vsako stran krilnih sten. Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 15 km, skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Čiščenje vseh površin obstoječih betonskih elementov mostu z vodnim curkom pod pristiskom do 400 barov. | m2 | 510 |  | 0
1.4 | Izvedba preskusa (barva in tekstura) uporabljene reparaturne malte. Po izvedbi preskusa se malta po potrebi modificira z dodatkom mineralne barve! | kom | 1 |  | 0
1.5 | Dobava, montaža in demontaža delovnega odra pod AB konstrukcijo obravnavanega mostu. Višina odra do 3 m. Obračun po tlorisni površini mostu za vs čas gradnje. | m2 | 260 |  | 0
1.6 | Končno detaljno čiščenje pred tehničnim pregledom | h | 30 |  | 0
1.7 | Zaščitni mat. premaz očiščenega skalnega terena s premazom SILRES BS OH 100 Wacker. | m² | 80 |  | 0
1.8 | Pomoč pri koordinaciji, strokovnem in projektantskem nadzoru ter prezentaciji tehnoloških in drugih rešitev in del.
a. | Režijska dela KV delavec | h | 50 |  | 0
b. | Režijska dela VKV delavec | h | 50 |  | 0
c. | Material | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNO-ZAKLJUČNA DELA |  |  | SKUPAJ: | 0
2. | SPLOŠNO, OPOMBE ter DRUGA POJASNILA in ZAHTEVE
Ponudnik stroške iz poglavja SPLOŠNO, OPOMBE ter DRUGA POJASNILA in ZAHTEVE vrednoti za celotno poglavje skupaj!
1. | Ponudba mora upoštevati povišane stroške dela zaradi izvajanja GOI del načeloma izven odpiralnega časa Gradu in njegovih najemnikov, kar pomeni predvsem pri hrupnih delih pretežno nočno ali zgodnje jutranje delo! Ponudnik mora upoštevati način in tehnologijo rušenja in iznosa materiala, ki omogoča nemoteno obratovanje Ljubljanskega gradu!
2. | Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta
3. | Skladno z zahtevami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) morebitni v popisu predlagani proizvajalci ali dobavitelji ne pogojujejo oz. prejudicirajo izbora, ampak pomenijo samo minimalni nivo zahtev, morebitne spremembe potrdi projektant in naročnik
4. | Ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
a. | Vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, tk, kabelsko, elektro in drugo infrastrukturo
b. | Vse splošne in stalne stroške povezane z organizacijo in delom na gradbišču
c. | Transportne stroške v območju in izven območja gradbišča, nujno uporabljati tovornjake in mehanizacijo, ki jo dopuščajo nosilnosti in omejeno širino dostopnih poti!
d | Stroške in pridobivanja soglasij za morebitno ureditev prometa in zapore cest
d. | Stroške nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine na deponijo
e. | Stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo pri kontroli posedkov ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave moebitne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo
f. | Stroške morebitnega ogrevanja in razvlaževanja prostorov med gradnjo, vse potrebne dodatke v beton in vezne materiale v primeru izvedbe objekta pozimi oz. pri nižjih temperaturah
g. | Upoštevanje določil Varnostnega načrta in sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu na gradbišču
h. | Pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kakovosti in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
i. | Predajo vseh v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika)
j. | Pridobivanja internih meritev kakovosti vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
k. | Morebitne stroški povezane s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov naročniku
l. | Stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja časovnega načrta izvedbe glede na obstoječe stanje,
m. | Izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
n. | Izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
o. | Izdelavo demontažnih načrtov
p. | Izdelavo vseh delavniških in montažnih načrtov
r. | Stroške izdelave vzorcev v primernem merilu na zahtevo odgovornega projektanta
6. | Vzorce potrdi odgovorni projektant, strokovni nadzor in predstavnik naročnika oz. investitorja. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce, brez pisne potrditve ni dovoljena
7. | Pisna potrditev vzorcev mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in se upošteva kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
8. | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenska doba.
9. | Vsi INOX elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti AlSi 316L (1.4404) in vsi JEKOR (Corten) elementi najman kakovostnega razreda S325J2W in morajo biti končno pasivizirani
| SPLOŠNO, OPOMBE ter DRUGA POJASNILA in ZAHTEVE |  |  | SKUPAJ | 0
A. | PRIPRAVLJALNO-ZAKLJUČNA DELA |  |  | SKUPAJ | 0

## Sanacijska dela
| Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost (€)
B. | SANACIJSKA DELA
1. | SANACIJSKA DELA OBSTOJEČIH BETONSKIH ELEMENTOV MOSTU
1.1 | Odstranitev razpokanih in slabo sprijetih krovnih plasti betona nad korodirano armaturo z lahkimi odkopnimi kladivi. Ocenjena količina. | m1 | 110 |  | 0
1.2 | Mehansko čiščenje korodirane armature. Poškodovana armatura mora biti očiščena do zdravega jedra (kovinskega sijaja Sa 2 po švedski lestvici). Ocenjena količina. | m1 | 110 |  | 0
1.3 | Zaščita očiščene armature z visokopolimeriziranim cementnim premazom. Uporabi naj se dvo ali enokomponentni premaz (npr. Mapei Mapefer ali Mapefer 1K ali enakovredno). Ocenjena količina. | m1 | 110 |  | 0
1.4 | Reparacija poškodovanih, odstranjenih zaščitnih plasti betona nad in ob armaturi s hitrovezočo sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem razreda R4 v debelini do 3 cm (npr. Mapei Mapegrout T60 ali enakovredno). Ocenjena količina. | m1 | 110 |  | 0
1.5 | Injektiranje suhih razpok na vseh obstoječih betonskih elementih mostu z epoksidno injekcijsko maso (npr. Mapei Epojet ali enakovredno), vključno z izvedbo utora 1,0 x 1,0 cm v liniji razpoke, vključno z vgradnjo injekcijskih nastavkov, tesnitvijo utora z epoksidno malto (npr.Mapei Adesilex PG1 ali enakovredno) in kvarčnim posipom. Ocenjena količina. | m1 | 25 |  | 0
1.6 | Injektiranje vlažnih razpok s poliuretansko injektirno maso, ki nabreka v kontaktu z vlago ( npr.: Sika Injection ali enakovredno). | m1 | 40 |  | 0
1.7 | Izvedba preplastitve vseh spodnjih površin prekladne konstrukcije, vključno nosilcev s polimerizirano cementno malto razreda R3 v debelini 1 cm.( npr.: Mapei Planitop 400 ali enakovredno) | m2 | 270 |  | 0
1.8 | Izvedba preplastitve preko čelnih - vertikalnih površin robnega venca s polimerizirano cementno malto v debelini 2 cm ( npr. Mapegrout T60), vključno z obdelavami vogalov in štokanjem površine. | m2 | 36 |  | 0
1.9 | Izvedba zaključnega zaščitnega, transparentnega, impregnacijskega premaza na vseh betonskih površinah stebrov in opornikov (npr.: Mapei Mapecrete Creme ali enakovredno). | m2 | 230 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJSKA DELA OBSTOJEČIH BETONSKIH ELEMENTOV MOSTU |  |  |  | 0
2. | PRESKUSI TEKOČE KONTROLE IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
2.1 | Obisk projektanta na gradbišču | ur | 20 |  | 0
2.2 | Odvzem vzorcev sanacijske malte in preskus tlačne ter upogibne trdnosti. | kom | 3 |  | 0
2.3 | Merjenje povšinske natezne trdnosti pripravljene površine po pranju z visokim pristiskom, pull-off metoda. | kom | 6 |  | 0
2.4 | Meritev sprijemne natezne trdnosti reparaturne malte s podlago po metodi pull-off. | kom | 6 |  | 0
2.5 | Obdelava rezultatov in izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Izdelava projekta izvdenih del (PID) po izvedenih sanaciji. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRESKUSI TEKOČE KONTROLE IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
3. | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ SANACIJSKA DELA |  |  |  | 0

## Gradbeno-obrtniška dela
| Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost (€)
C. | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
1. | RUŠITVENA DELA
1.1 | Odstranitev obstoječe kovinske ograje višine 1,0m, teže do 20kg/m1, z odvozom v trajno deponijo | m1 | 76.8 |  | 0
1.2 | Odstranitev obstoječega tlaka iz granitnih kock 6x6cm, z očiščenjem kock ter deponiranjem na lokaciji za ponovno polaganje. Peščena pdolaga se v celoti odstrani (deb. Cca 8-10cm) ter odpelje material v trajno deponijo | m2 | 143 |  | 0
1.3 | Rušenje obstoječega armiranobetonskega tlaka deb. Cca 15cm, z odvozom ruševin v trajno deponijo | m2 | 76 |  | 0
1.4 | Rušenje obstoječega armirano-betonskega parapetnega zidu robu mostu, obstoječa armatura se po možnosti ohrani. Zob širine 17cm. Obračun po m2 narisne površine rušenega zidu | m2 | 22.6 |  | 0
1.5 | Odstranitev obstoječe hidroizolacije mostu, do čiste podlage, z odvozom materiala v trajno deponijo | m2 | 219 |  | 0
1.6 | Razna nepredvidena in dodatna dela-ocena 15 % |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.1 | Izdelava novega parapetnega zaključnega zobu mostu,dim.:15x18 cm z zobom, izdelano z vodotesnim betonom kvalitete C 30/37, prereza do 0,04m3/m1 | m1 | 76 |  | 0
2.2 | Izdelava opaža parapetnega zaključka mostu, robni opaž višine do 20cm, obračun po m1 izvedenega opaža na eni strani | m1 | 165 |  | 0
2.3 | Dobava in vgradnja sider RA fi 14mm, dložine do 40cm, z izvrtino fi 20mm, globine do 20cm, vgradnja sidra ter fiksiranje z epoxi kemičnim sidrom. Upoštevano 2kos/m1 | kos | 165 |  | 0
2.4 | Dobava in vgradnja krivljene armature RA do fi 12mm, po armaturnem načrtu. Količina je ocenjena. | kg | 540 |  | 0
2.5 | Izvedba hidroizolacije mostu po sistemu Servidek Servipak, z vsemi potrebnimi deli in materialom, v sestavi:
2.6 | -podložni filc kot npr. Polyfelt DC 605-E ali enakovredno
2.7 | -Servipak plošče deb.3mm
2.8 | -Servidek poraba 4kg/m2
2.9 | -izolacija robnega stika Bituthene 4000 ali enakovredno | m2 | 222 |  | 0
2.10 | Dodatna izvedba tesnenja s tekočo izolacijo kot npr. Liquid Membrane, v pasu širine do 20cm | m1 | 35 |  | 0
2.11 | Dobava in polaganje rebrastih cevi Stigmaflex 32mm ali enakovredno, za razvod instalacij v tlaku | m1 | 250 |  | 0
2.12 | Dobava in montaža nove sistemske kanalete kot npr. ACO ali enakovredno, širine 35cm, dolžine 480cm, povozna izvedba DN 400 z LTŽ rešetko. Z izvedbo pdolage, obbvetoniranjem in priklopom na obstoječi odvod | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Polaganje tlaka iz granitnih kock 6x6x6cm, s polaganjem v podlago kot npr.Mapestone FB 60 ali enakovredno v deb.8-10cm ter fugiranjem. Polaganje v lokih. Uporabijo se obstoječe granitne konce, z dostavo iz začasne deponije. | m2 | 141 |  | 0
2.14 | Dobava manjkajočih granitnih kock enakega izgeleda kot obstoječe - ocenjeno 10% količine | m2 | 14 |  | 0
2.15 | Izdelava pasov tlaka na licu mesta, izdelano iz betona C 30/37, deb. 9,0cm, (robni in sredinski pasovi) kompletno z robnim opažem, izvedbo diletacijskih fug po načrtru. s potrebnim rezanmjem in kitanjem. Površinska obdelava betona je brušeno in peskano s steklenimi kroglicami ter končni premaz s hidrofobno utrjevalno penetracijo kot npr. Crete Defender CP ali enakovredno. | m2 | 82.5 |  | 0
2.16 | Peskanje kamnitega tlaka in stopnic, kjer so madeži rje, (do popolne odstranitve) in zaščita z impregnacijskim mat premazom . | m2 | 25 |  | 0
2.17 | Čiščenje - krtačenje jekor stebrov vključno z glavami in stožčastimi bazami in zaščitno barvanje delov stožcev, ki so zasuti z zemljino ali prodcemv | kos | 31 |  | 0
2.18 | Razna nepredvidena in dodatna dela - ocena 15 % | % |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
3. | OBRTNIŠKA DELA
Izdelava, dobava in montaža nove INOX ograje, izdelane po načrtovanih detajlih. Kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, zaključki in finalnimi obdelavami po navodlih projektanta. Skupna dolžina ograj znaša 76,80m. Ograja izdelana iz elementov:
3.1 | Izdelava, dobava in vgradnja spodnjega INOX AlSi 316 profila F 110/2x80mm, debelina stene 8mm, vbetoniran ob betoniranju parapeta. V profil vgrajena kolesca fi 50/10 mm, vijačena v profil z IMBUS vijakom z vgreznjeno glavo 8x55 mm, v rastru 150 mm. | m1 | 76.8 |  | 0
3.2 | Izdelava, dobava in vgradnja spodnjega INOX AlSi 316 stebrv iz ploščatih zvarjenih profilov deb. 8 mm, T 56/38mm ali + 56/68mm, višine 1100mm | kos | 70 |  | 0
3.3 | Izdelava, dobava in vgradnja spodnjega INOX AlSi 316 zgornjega profila U 100/56/8mm. V profil vgrajena kolesca fi 50/10 mm, vijačena v profil z IMBUS vijakom z vgreznjeno glavo 8x55 mm, v rastru 150mm. | m1 | 76.8 |  | 0
3.4 | Izdelava, dobava in vgradnja pletenic INOX AlSi 316 fi 5mm, tip 5x7 ali 7x7, z integralnimi pritrdilnimi elementi in vzmetnimi napenjalci. | m1 | 1054.2 |  | 0
3.5 | Dobava in vgradnja Inox kotnika 25/25/3mm, z vgradnjo v parapetni zob mostu, s potrebnimi deli:
- zarez utora 20/5mm v betonski zid
| - dobava in montaža profila, montaža s tesnenjem z lepilom kot npr. Sikaflex 11FC | m1 | 93 |  | 0
3.6 | Izdelava, dobava in montaža obroča kot zaključek pri obstoječi svetilki, obroč stružen fi 154mm, INOX deb. 5mm, izvedba po detajlu | kos | 15 |  | 0
3.7 | Razna nepredvidena in dodatna dela - ocena 15 % | % |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## Elektro-instalacijska dela
| Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost (EUR)
D. | ELEKTRO-INSTALACIJSKA DELA
SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaža)
V enotinih cenah morajo biti vkalkulirani: dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, priklopi po enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje, obratovalna navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.
Stikala in vtičnice morajo biti iz istega proizvodnega programa.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo opremo.
Pri ponudbi je treba upoštevati zahteve iz Študije požarne varnosti
1. | SVETILKE
(komplet s sijalko, montažnim priborom in regulacijo)
1.1. | Vgradni reflektor v stebrih L&L Smoothy 5.6 7W/24v 11 ° kot
osvetljevanja, 4000 K 657 lm IP67, obroč Inox AISI 316L
| skupaj z napajalnikom 12W/24V IP67 SV1 | kos | 13 |  | 0
1.2. | LED linije na stropu v Alu profilu PROLINE 2743 skupaj z
LED trakom moči 17.5W/24V, 2650 lm/m, 4000 K, IP65
| dolžine 10 m ter napajalnikom 240W/24V, IP67 SV2 | kos | 2 |  | 0
1.3. | Nadgradni LED profil 1707 skupaj z LED trakom 4.5W, 24V,
580 lm/m, 2700-3000 K, IP65 za zunanjo osvetlitev CR>90,
| 98 LED/, dolžine cca 4 m SV3 | kpl | 30 |  | 0
1.4. | Talni vgradni reflektor za osvetlitev zidu L&L Ginko 2.4
z nastavljivo optiko 7-60 ° 7W/24V, 4000 K, 657 lm, IP66 IK09
| skupaj z napajalnikom 12W/24V, IP67 SV4 | kos | 4 |  | 0
| SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
Sanacija obstoječih razvodnih doz
|  | kos | 13 |  | 0
2.1. | Izvlek starih kabvlov 3x1.5 in 3x2.5 mm2
2.2. | Kabli NYM
| 1 x 1.5 mm2 | m | 120 |  | 0
| 2 x 1.5 mm2 | m | 140 |  | 0
| 1 x 2.5 mm2 | m | 95 |  | 0
2.3. | Kabli NYM-J
| 3 x 1.5 mm2 | m | 190 |  | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 170 |  | 0
2.4. | Kabli NYY-J
| 5 x 4 mm2 | m | 30 |  | 0
| 5 x 6 mm2 | m | 30 |  | 0
2.5. | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 4 mm2 | m | 110 |  | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 35 |  | 0
2.6. | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 60 |  | 0
2.7. | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 550 |  | 0
| F 23 mm | m | 170 |  | 0
| F 36 mm | m | 30 |  | 0
| F 63 mm | m | 30 |  | 0
2.8. | Pocinkani valjanec FeZn (za E-7, DIP)
| 20x3 mm | m | 140 |  | 0
2.9. | Izdelava priključkov opreme | kos | 28 |  | 0
2.10. | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 16 |  | 0
2.11. | Doza za izenačitev potenciala PS49 | kos | 4 |  | 0
2.12. | Vtičnica, podometna, z dozo, 230 V, 16 A, komplet
| 1L+N+PE | kos | 11 |  | 0
2.13. | Stikalo podometno, 10 A, srednji nivo, z dozo, komplet
z LED indikatorjem
| enopolno | kos | 6 |  | 0
2.14. | Vtično gnezdo Gewiss, IP65, Q-DIN14/GW68008N | kpl | 1 |  | 0
dimenzije 320x510x120 mm, vključuje
RCD 40 A, 30 mA
vtičnica L+N+PE, 16 A, 5 kos
stikalo za vklop 3 fazne vtičnice, 16 A, 1 kos
vtičnica 3L+N+PE, 16 A, 1 kos
inst.odkl. 1x16 A, C.karakt, 5 kos
inst.odkl. 3x16 A, C.karakt, 1 kos
2.15. | Masa za tesnenje skozi požarne cone EI60 s certifikatom | kg | 20 |  | 0
2.16. | Izdelava zaščitnega premaza z ognjevarnim premazom na
| vsaki strani zaščitne pregrade v dolžini 2 m | m2 | 2 |  | 0
2.17. | Označevanje tokokrogov in naprav po načrtih | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Izvedba priključkov glavnih dovodnih kablov na el.omare | kpl | 1 |  | 0
2.19. | Razno profilno železo, minizirano | kg | 190 |  | 0
2.20. | Dolbenje v beton, globine 20 mm | m | 20 |  | 0
2.21. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ELEKTRO OMARE
ELEKTRO OMARA SB-E-3-A
Vsebina stare el.omare se izprazni. V obstoječe kovinsko ohišje se montira nova el.omarica s plastičnim ohišjem (želja vzdrževalcev). V novo omarico se namesti sledeča ali enakovredna oprema:
3.1. | El. omarica, nadometna, prozorna vrata, ožičena, IP43,
| za 72 modulov, 590x644x100 mm | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
3.3. | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10:00 | kos | 12 |  | 0
| 16 A | kos | 11 |  | 0
3.4. | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
3.5. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 10:00 | kos | 3 |  | 0
| 16 A | kos | 1 |  | 0
3.6. | Kontaktor, 230/400 VAC
| KN12-32 | kos | 6 |  | 0
3.7. | Izbirno stikalo 230 V, 10 A
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
3.8. | Svetlobni avtomat 230 VAC in svetlobno tipalo | kos | 1 |  | 0
3.9. | Programsko časovno stikalo dan/teden , 230 V, 50 Hz, 16 A
| 1 izhod, točnost ± 0.2 s/dan, digitalni zaslon | kos | 1 |  | 0
3.10. | Svetilka z varčno sijalko 21 W | kos | 1 |  | 0
3.11. | Vrstne sponke, ustrezno preseku kabla | kos | 120 |  | 0
3.12. | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
3.13. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Napajalniki za LED trakove so nameščeni v omari ELEKTRO OMARI SB-E-3-A
ELEKTRO OMARA RM-SK
Za napajanje el.omare E-VSTOPNI PAVILJON se v RM-SK vgradi :
3.14. | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 50 A | kos | 1 |  | 0
3.15. | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 3-p, 400 V
| 25 A | kos | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARE - VSTOPNI PAVILJON
V el.omaro se dogradi :
3.16. | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARE - Tehnika LG - Razdelilna omarica SSV in napajanje ter UTP instalacija
3.17. | Izvedba dovoda napajanja 2 x .. ..5x16 mm2 za priklop mobilnih elektroomar ... iz razdelilne omare SB - E - 3 - A za vrati Skalne dvorane ... skupaj z vtičnico in vtikačem 32 A 3F pod travnato rušo, + v zaščitni cevi (kabelska kanalizacija PVC ø 50 mm) ... namestitev pod sedanja lesena sedala pod Vstopnim mostom, vključno z vrtanjem, rezanjem in dletenjem betona pod sedalom. | kpl | 1 |  | 0
3.18. | Dobava in vgradnja - Dovodni kabel za napajanje mobilnih Elektro razdelilnih omar SSV 32 A iz razdelilne omare SB - E - 3 - A …. Za vrati v Skalni dvorani
- | 1x 5x 10 mm2 …. 100 m + vtikač in vtičnica 32A | kos | 1 |  | 0
- | 1x x 10 mm2 …. 50 m + vtikač in vtičnica 32A | kos | 1 |  | 0
- | 1x 5x 10 mm2 …. 25 m + vtikač in vtičnica 32A | kos | 2 |  | 0
3.19. | Dobava - Elektroomarica razdelilna prenosna tip SSV 32 A ali ustrezno: 4x 220V, 3x 380V, 32A, … Ui<690 V / Icc < 6kA, IP 44 ali bolje! … (največkrat uporabljena kot gradbiščna elektro omarica, ki ustreza za začasne programske in prireditvene priklope! | kos | 3 |  | 0
3.20. | Dobava in izvedba UTP instalacija 300 m1 in 3x vtičnice + 8x UTP tablo v omari SB-E-3-A, po priloženi skici, mikrolokacije se določijo na sami lokaciji. | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTRO OMARE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA "IP"
4.1. | Plastična omarica n/o, IP40, 315x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 1 |  | 0
0
5. | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže, TV sistem)
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE KV-PAVILJON
V omari se dogradi oprema :
5.1. | Povezovalni kabli FTP, RJ45 - RJ45, cat.6A
| 1.2 m | kos | 4 |  | 0
5.2. | UTP LAN kabel, LSHO, cat 6A, 500 MHz, 23 AWG
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen
| 4x2 parice, cat.6 | m | 40 |  | 0
5.3. | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, p/o,
| enojna | kos | 4 |  | 0
5.4. | Gibljive plastične cevi
| F 16 mm | m | 40 |  | 0
5.5. | Meritve parametrov kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
5.6. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže, TV sistem) - SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OZVOČENJE
El.omara za ozvočenje je obstoječa, v kavarni
Indukcijska zanka za naglušne
6.1. | Ojačevalnik indukcijske zanke na pr. Univox PLS-X3, ACG | kos | 1 |  | 0
sistem, 50-100 V vhod, vhod za požarna sporočila, indukcijsko
hlajenje, 10 W priključek za nadzorni zvočnik, nastavljiv RCA
in XLR priključek, MLC sistem, 5 let garancije.
6.2. | Ploščat vodnik indukcijske zanke 25x0.1 mm, izoliran s
| plastičnim ovojem, dolžine 150 m | kos | 1 |  | 0
6.3. | Tester za indukcijsko zanko na pr. Univox Listener | kos | 1 |  | 0
6.4. | Montaža in priklop sistema na pripravljeno inštalacijo in | kpl | 1 |  | 0
obstoječo opremo, zagon sistema, poučitev uporabnika.
6.5. | Instalacijski vodnik:
| ploščati finožični 2x3 mm2 | m | 190 |  | 0
6.7. | Gibljiva plastična cev, samougasna, p/o
| ø 16 mm | m | 190 |  | 0
6.8. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | KONTROLA PRISTOPA, REG.DELOVNEGA ČASA
7.1. | El. ključavnica 12 VAC, 15 VA (del. kontakt) se dobavi z vrati | kpl | 1 |  | 0
7.2. | Sistem pristopne kontrole:
- Ustrezno število konektorjev za priključitev čitalcev
- Programski paket za najmanj 200 uporabnikov z
možnostjo širitve na več uporabnikov
- Zajem in spremljanje dogodkov na monitorju
- Prikaz in izpis dogodkov po različnih ključih
(čas, čitalec, oseba...)
- Določitev gesel in sistemskih pooblastil
- Nastavitev parametrov, osebnih pooblastol, podatkov
- Urejanje baze podatkov za uporabnike podatkov
- Urejanje baze podatkov za uporabnike podatkov
- Izpis uporabnikov sistema
- Personalizacijo ID kartic
- Nastavitev elementev sistema, pregledovanje ter arhiviranje
- Nadzor perfernih enot
- Shranjevanje in obdelavo podatkov o prisopih
- Arhiviranje podatkov o pristopih
Kontrolna enota kontrole pristopa (postavljena v Vstopnem paviljonu)
| 4 sistemi vrat | kos | 1 |  | 0
7.3. | Digitalni čitalnik 105x89x20 mm
| brezkontaktna, razdalja do 15 cm | kos | 4 |  | 0
7.4. | Kombinirana brezkontaktna kartica ISO | kos | 100 |  | 0
- Pasivna brezkontaktna z magnetno sledjo, ki
omogoča visoko obstojen magnetni zapis
- Standardna velikost
- Bela (tiskanje kartic izvede naročnik)
- Ustrezno temperaturno odporna (postopek tiskanja)
7.5. | Nadzorni računalnik za sistem kontrole pristopa | kos | 1 |  | 0
17" LCD monitor
7.6. | LAN kabel
| JH(ST)H 3x2x0.6 mm2 | m | 40 |  | 0
| UTP/LS0H-3, 4x2x0.8, cat.6 | m | 40 |  | 0
7.7. | Kabel FG16(0)R16, 3X1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
7.8. | Gibljive plastične cevi , samougasne
| ø 16 mm | m | 140 |  | 0
| KONTROLA PRISTOPA, REG.DELOVNEGA ČASA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
D. | ELEKTRO-INSTALACIJSKA DELA - DELNA REKAPITULACIJA
1. | Svetilke |  |  | 0
2. | Instalacijski material |  |  | 0
3. | Elektro omare |  |  | 0
4. | Dopolnilna izenačitev potencialov |  |  | 0
5. | IKS (telefonija, interrnet, rač. mreža, TV) |  |  | 0
6. | Ozvočenje (indukcijska zanka) |  |  | 0
7. | Kontrola pristopa |  |  | 0
8. | Nepredvidena in dodatna dela - 10% |  |  | 0
9. | Projekt PID - posredovano odgovornemu projektantu |  |  | 0
0

## Izdelava PID
| Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost (EUR)
E. | IZDELAVA PID (Projekt izvedenih del)
Pod postavko Izdelava PID mora ponudnik upoštevati vsa določila Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektova (Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30.05.2018), s posebim poudarkom na določila 23. in 24. člena Pravilnika o Projektni dokumentaciji izvedenih del in določil 28. in 29. člena istega Pravilnika glede dokumentacije o zanesljivosti objekta ter navodil za obratovanje in vzdrževanje.
Projektna dokumentacija izvedenih del:
- | je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta,
- | mora prikazovati morebitna odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena pri prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.
- | vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.
Dokazilo o zanesljivosti objekta mora vsebovati:
- | vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,
- | mape s prilogami in
- | navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.
Vodilna mapa se mora izdelati na obrazcu iz priloge Pravilnika in vsebuje:
- | osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
- | podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
- | izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec in
- | tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.
Mapo s prilogami sestavljajo tabelarično kazalo v delu, ki se nanaša na dokazila v posamezni mapi in dokazila z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil in obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:
- | upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,
- | kakovosti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
- | opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in
- | pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.
Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Z navodili za obratovanje in vzdrževanje se določijo tudi:
- | obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,
- | obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bistvene zahteve,
- | zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti.
Delno je izdelava PID ovrednotena že v posameznih kategorijah del, PID v Rekapitulaciji v združeni obliki pa je naloga odgovornega projektanta.
| Izdelava PID = 4 izvodi v pisni obliki + PDF + DWG | kpl | 1 |  | 0

## Projektantski nadzor
| Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost (€)
F. | PROJEKTANTSKI NADZOR
Projektant je po 12. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61 in 72/2017) odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije.
Po zgoraj omenenem Zakonu je zakonska obveza nadzora pri gradnji prepuščena strokovnemu nadzorniku, vendar se je naročnik odločil pri gradnji predmetnega objekta za dodatni vzporedni projektantski nadzor.
Projektantski nadzor lahko izvajajo samo odgovorni projektant in projektanti posameznih delov projekta.
Obveznosti projektantov v projektantskem nadzoru so:
- nadzor nad izvajanjem del v skladu s projektno dokumentacijo,
- udeležba na gradbenih koordinacijah in posvetih,
- sodelovanje z izvajalcem, investitorjem in strokovnim nadzorom in
- zastopanje interesov investitorja.
Ponudnk-izvajalec GOI del sklepa pogodbe s projektanti za izvajanje projektantskega nadzora in stroške upošteva v ponudbi oz. pogodbenem predračunu.
| PROJEKTANTSKI NADZOR | kpl | 1 |  | 0